ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0027-PG

OBJETO: Aquisição de centrais de ar condicionado para o Sesc Pará.

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(papel timbrado da licitante)

- ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E QUANTITATIVOS:

| LOTE | DESCRIÇÃO | UN. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA PARA MONTAGEM EM PAREDE, MODELO HIGH WALL, COR PREDOMINANTE: BRANCA, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, TRIFASICO 220V/60HZ, COM TECNOLOGIA INVERTER, EQUIPAMENTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE EVAPORADORA E UMA CONDENSADORA, COM UTILIZAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-410A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE, TERMOSTATO DIGITAL, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, CLASSIFICAÇÃO DE PROCEL A | UN. | 01 |  |  |
| 2 | CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA PARA MONTAGEM EM PAREDE, MODELO HIGH WALL, COR PREDOMINANTE: BRANCA, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, TRIFASICO 220V/60HZ, COM TECNOLOGIA INVERTER, EQUIPAMENTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE EVAPORADORA E UMA CONDENSADORA, COM UTILIZAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-410A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE, TERMOSTATO DIGITAL, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, CLASSIFICAÇÃO DE PROCEL A | UN. | 08 |  |  |
| 3 | CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA PARA MONTAGEM EM PAREDE, MODELO HIGH WALL, COR PREDOMINANTE: BRANCA, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, TRIFASICO 220V/60HZ, COM TECNOLOGIA INVERTER, EQUIPAMENTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE EVAPORADORA E UMA CONDENSADORA, COM UTILIZAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-410A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE, TERMOSTATO DIGITAL, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, CLASSIFICAÇÃO DE PROCEL A | UN. | 07 |  |  |
| 4 | CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA PARA MONTAGEM EM PAREDE, MODELO HIGH WALL, COR PREDOMINANTE: BRANCA, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, TRIFASICO 220V/60HZ, COM TECNOLOGIA INVERTER, EQUIPAMENTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE EVAPORADORA E UMA CONDENSADORA, COM UTILIZAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-410A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE, TERMOSTATO DIGITAL, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, CLASSIFICAÇÃO DE PROCEL A | UN. | 07 |  |  |
| 5 | CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA PARA MONTAGEM EM PAREDE, MODELO HIGH WALL, COR PREDOMINANTE: BRANCA, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, TRIFASICO 220V/60HZ, COM TECNOLOGIA INVERTER, EQUIPAMENTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE EVAPORADORA E UMA CONDENSADORA, COM UTILIZAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-410A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE, TERMOSTATO DIGITAL, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, CLASSIFICAÇÃO DE PROCEL D | UN. | 02 |  |  |
| 6 | CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA PARA MONTAGEM EM PAREDE, MODELO PISO TETO, COR PREDOMINANTE: BRANCA, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, TRIFASICO 220V/60HZ, COM TECNOLOGIA INVERTER, EQUIPAMENTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE EVAPORADORA E UMA CONDENSADORA, COM UTILIZAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-410A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE, TERMOSTATO DIGITAL, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, CLASSIFICAÇÃO DE PROCEL C, D OU E | UN. | 07 |  |  |
| 7 | CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDADE DE 42.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA PARA MONTAGEM EM PAREDE, MODELO PISO TETO, COR PREDOMINANTE: BRANCA, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, TRIFASICO 220V/60HZ, COM TECNOLOGIA INVERTER, EQUIPAMENTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE EVAPORADORA E UMA CONDENSADORA, COM UTILIZAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-410A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE, TERMOSTATO DIGITAL, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, CLASSIFICAÇÃO DE PROCEL C | UN. | 02 |  |  |
| 8 | CONDICIONADO DE AR TIPO SPLIT INVERTER, CICLO FRIO, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H, UNIDADE INTERNA PARA MONTAGEM EM PAREDE, MODELO PISO TETO, COR PREDOMINANTE: BRANCA, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, TRIFASICO 220V/60HZ, COM TECNOLOGIA INVERTER, EQUIPAMENTO COMPOSTO POR UMA UNIDADE EVAPORADORA E UMA CONDENSADORA, COM UTILIZAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-410A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE, TERMOSTATO DIGITAL, FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, CLASSIFICAÇÃO DE PROCEL E, COMPRESSOR TIPO SCROLL | UN. | 14 |  |  |

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 18/0027-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, transporte, cargas e descargas será por conta do fornecedor e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.

5.  Dados Bancários: Banco ________ – Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de Entrega: A entrega será parcelada e deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias corridos.

Cidade, UF, ______ de _________ de 2018

___________________________

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso

Observações:

- Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face às exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

- A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;

- Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a CL.