ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/0007

OBJETO: FORNECIMENTO DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AO 9º E 10º ANDAR DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SESC/PARÁ.

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(papel timbrado da licitante)

1. ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E QUANTITATIVOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fornecimento de evaporadora split – cassete 4 vias – 18.000 BTU/H | UN. | 2 |  |  |
| 2 | Fornecimento de condensador split cassete 18.000BTU/H – R410 – potência elétrica nominal 1,8KW/220/1F, peso médio unitário 50KG. | UN. | 2 |  |  |
| 3 | Fornecimento de evaporadora split – cassete 4 vias – 24.000 BTU/H | UN. | 1 |  |  |
| 4 | Fornecimento de evaporadora split – cassete 4 vias – 36.000 BTU/H | UN. | 6 |  |  |
| 5 | Fornecimento de evaporadora split – cassete 4 vias – 46.000 BTU/H | UN. | 5 |  |  |
| 6 | Fornecimento de condensador split cassete 24.000BTU/H – R410 – potência elétrica nominal 2,4KW/220/1F, peso médio unitário 50KG. | UN. | 1 |  |  |
| 7 | Fornecimento de condensador split cassete 26.000BTU/H – R410 – potência elétrica nominal 3,8KW/220/1F, peso médio unitário 50KG. | UN. | 6 |  |  |
| 8 | Fornecimento de condensador split cassete 46.000BTU/H – R410 – potência elétrica nominal 5,0KW/220/3F, peso médio unitário 150KG. | UN. | 5 |  |  |
| 9 | Fornecimento de condensador split teto 36.000BTU/H – R410 – potência elétrica nominal 3,8KW/220/1F. | UN. | 1 |  |  |
| 10 | Fornecimento de evaporadora split teto – 36.000 BTU/H | UN. | 1 |  |  |
| R$ (por extenso) |

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 17/0007-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.  Dados Bancários: Banco ________ –  Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 30 dias corridos após o recebimento do Pedido ao Fornecedor.

9. Local de Entrega:

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| SESC SEDE ADMINISTRATIVA | AVENIDA ASSIS DE VASCONCELOS, Nº 359 CEP: 66.010-010 BAIRRO: REDUTO |

Cidade, UF, ______ de _________ de 2017

___________________________

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso

Observações:

- Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

- A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;

- Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a CPL.