ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

PROPOSTA DE PREÇO – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SESC/PA

LICITAÇÃO SESC PA 18/0001-CC

(Papel timbrado da empresa licitante)

- PROPOSTA DE PREÇO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SESC/PA

| PROPOSTA DE PREÇO – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SESC/PA |
| --- |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SESC/PA | Capacidade Térmica Total: 876,42 TR ou 10.517.000 BTU/h |
| ITEM | CAPACIDADE TÉRMICA DA UNIDADE (BTU/H) | UND | QTD | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
| 1 | SEDE ADMINISTRATIVA SESC-PA Endereço: Av. Assis de Vasconcelos, nº 359, 1º, 5º, 6º, 7º, 9º e 10º andar, Bairro Reduto, CEP: 66010-010, Belém – PA |
|  | 1.251.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 2 | CENTRO DE ATIVIDADES SESC DOCA E RESTAURANTE DO COMERCIÁRIO DOCA Endereço: Rua Manoel Barata, Nº 1873, Bairro Reduto, CEP: 66053-320 Belém – PA |
|  | 1.460.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 3 | SESC CASA DA MÚSICA Endereço: Tv. Quintino bocaiuva, 589, esquina com Manoel Barata, Bairro Reduto, Belém PA |
|  | 624.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 4 | RESTAURANTE DO COMERCIÁRIO CENTRAL Endereço: Rua Senador Manoel Barata, 160, Bairro Centro, Belém – PA |
|  | 476.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 5 | CENTRO CULTURAL SESC BOULEVARD Endereço: Av. Boulevard Castilho França, 522/523 Bairro Campina, Belém – PA |
|  | 1.149.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 6 | UNIDADE OPERACIONAL SESC ANANINDEUA Endereço: Av. Gov. Hélio Gueiros, 110, Bairro Coqueiro, CEP: 67120-370, Ananindeua – PA |
|  | 178.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 7 | CENTRO DE ATIVIDADES SESC CASTANHAL Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 10, Bairro Nova Olinda, CEP: 68743–000, Castanhal – PA |
|  | 1.701.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 8 | CENTRO EDUCACIONAL SESC ANANINDEUA Endereço: Av. Governador Hélio Gueiros, 110, Bairro Coqueiro, CEP: 67120-370, Ananindeua – PA |
|  | 176.160 | MÊS | 12 |  |  |
| 9 | CENTRO EDUCACIONAL SESC CASTANHAL Endereço: Alameda Al Ryota Oyama, S/N, Bairro Cristo Redentor, CEP: 68742-550, Castanhal – PA |
|  | 213.780 | MÊS | 12 |  |  |
| 10 | CENTRO EDUCACIONAL SESC LER BENEVIDES Endereço: Av. Joaquim Pereira de Queiroz, 690, Bairro Presidente Médice, CEP: 68795 – 000, Benevides – PA |
|  | 162.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 11 | CENTRO EDUCACIONAL SESC LER INHANGAPI Endereço: Trav. Pio XII, s/n, Bairro Vila, CEP: 68770-000, Nova Inhangapí – PA |
|  | 132.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 12 | CENTRO EDUCACIONAL SESC LER SÃO FRANCISCO Endereço: Rodovia PA 320, Km 19 Lote Agrícola, Bairro Centro, CEP 68748-000, São Francisco do Pará – PA |
|  | 144.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 13 | CENTRO EDUCACIONAL SESC LER SALINÓPOLIS Endereço: Rod. PA 124, Vila do Coremas, CEP: 68.721 – 000, Salinópolis – PA |
|  | 144.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 14 | UNIDADE PRODUTORA DE REFEIÇÕES (UPR) Endereço: Av. Senador Lemos, 461, Bairro Umarizal, CEP: 66050-000, Belém – PA |
|  | 129.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 15 | Unidade Móvel Saúde Mulher Endereço: Av. Governador Hélio Gueiros, 110, Bairro Coqueiro, CEP: 67120-370, Ananindeua – PA |
|  | 24.000 | MÊS | 12 |  |  |
| 16 | Unidade Móvel OdontoSesc II Endereço: Av. Governador Hélio Gueiros, 110, Bairro Coqueiro, CEP: 67120-370, Ananindeua – PA |
|  | 72.000 | MÊS | 12 |  |  |
| VALOR TOTAL | 8.035.940 (669,66 TR) | MÊS | 12 |  |  |

- PROPOSTA DE PREÇO DE ESTIMATIVA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

| ESTIMATIVA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| --- |
| PEÇA | CUSTO |
| ITEM | QUANTIDADE ESTIMADA PARA 12 MESES | UNIDADE DE MEDIDA | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL/ 12 MESES |
| 1 | 20 | Mt. | Barra Rosqueada de ¼”, Inox |  |  |
| 2 | 20 | Und | Base para Unidade Condensadora de 12.000 Btu’s |  |  |
| 3 | 20 | Und | Base para Unidade Condensadora de 18.000 Btu’s |  |  |
| 4 | 20 | Und | Base para Unidade Condensadora de 24.000 Btu’s |  |  |
| 5 | 20 | Und | Base para Unidade Condensadora de 30.000 Btu’s |  |  |
| 6 | 20 | Und | Base para Unidade Condensadora de 36.000 Btu’s |  |  |
| 7 | 7 | Und | Base para Unidade Condensadora de 60.000 Btu’s |  |  |
| 8 | 10 | Und | Bobina Motor Ventilador 5HP |  |  |
| 9 | 10 | Und | Bobina Motor Ventilador 10HP |  |  |
| 10 | 10 | Und | Bobina Motor Ventilador 15HP |  |  |
| 11 | 30 | Mts | Cabo PP 5 X 2,5mm |  |  |
| 12 | 30 | Vr | Capacitor 15UF |  |  |
| 13 | 30 | Vr | Capacitor 25UF |  |  |
| 14 | 30 | Vr | Capacitor 40UF |  |  |
| 15 | 30 | Vr | Capacitor 55UF |  |  |
| 16 | 30 | Vr | Capacitor 60UF |  |  |
| 17 | 18 | Und | Chave Contactora CWM 35 |  |  |
| 18 | 15 | Und | Chave Contactora CWM 45 |  |  |
| 19 | 2 | Und | Chave Contactora CWM 65 |  |  |
| 20 | 4 | Und | Correia B37 para Self |  |  |
| 21 | 20 | Und | Curvas de Cobre de 5/8” |  |  |
| 22 | 70 | Vr | Esponjoso de ¼” |  |  |
| 23 | 70 | Vr | Esponjoso de ½” |  |  |
| 24 | 70 | Vr | Esponjoso de ¾” |  |  |
| 25 | 70 | Vr | Esponjoso de 7/8 |  |  |
| 26 | 10 | Und | Fita Silver Tape |  |  |
| 27 | 20 | Und | Oléo de Compressor 22 |  |  |
| 28 | 20 | Und | Oléo de Compressor 410 |  |  |
| 29 | 100 | Und | Parafusos com Bucha nº 12 |  |  |
| 30 | 400 | Und | Parafusos com Bucha nº 8 |  |  |
| 31 | 10 | Und | Pés de Borrachas, tipo “T” |  |  |
| 32 | 7 | Und | Placa do Condensador (Sistema VRF da Marca Trane - Modelo VLX) |  |  |
| 33 | 7 | Und | Placa do Evaporador (Sistema VRF da Marca Trane - Modelo VLX) |  |  |
| 34 | 35 | Und | Placa Universal |  |  |
| 35 | 60 | Und | Porcas com Arruelas de ¼” |  |  |
| 36 | 20 | Und | Protetor Térmico |  |  |
| 37 | 10 | Und | Relé de Placa 12.000 Btus |  |  |
| 38 | 10 | Und | Relé de Placa 18.000 Btus |  |  |
| 39 | 10 | Und | Relé de Placa 24.000 Btus |  |  |
| 40 | 8 | Und | Relé de Sobre Carga 380 Volts |  |  |
| 41 | 200 | Und | Rolos de Fita de Acabamento |  |  |
| 42 | 40 | Und | Sensor de Degelo |  |  |
| 43 | 7 | Und | Sensor de Descarga |  |  |
| 44 | 40 | Und | Sensor de Temperatura |  |  |
| 45 | 7 | Und | TÊ de PVC |  |  |
| 46 | 15 | Unid | Termostato de Alta e Baixa Temperatura |  |  |
| 47 | 30 | Mts | Tubo de Cobre de ¼” |  |  |
| 48 | 30 | Mts | Tubo de Cobre de ½” |  |  |
| 49 | 30 | Mts | Tubo de Cobre de ¾” |  |  |
| 50 | 30 | Mts | Tubo de Cobre de 7/8” |  |  |
| 51 | 5 | Und | Turbina para Máquina 9.000 Btus |  |  |
| 52 | 5 | Und | Turbina para Máquina 12.000 Btus |  |  |
| 53 | 5 | Und | Turbina para Máquina 18.000 Btus |  |  |
| 54 | 5 | Und | Turbina para Máquina 24.000 Btus |  |  |
| 55 | 10 | Vr | Vara de Tubo PVC para Dreno de 20mm |  |  |
| 56 | 18 | Und | Valvula de Serviço |  |  |
|  | TOTAL | R$ |

- VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

| DESCRIÇÃO | VALOR ANUAL |
| --- | --- |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DO SESC/PA | R$ |
| ESTIMATIVA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | R$ |
| VALOR GLOBAL | R$ |

1) Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório – Concorrência N°. 18/0001 e seus Anexos.

2) Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, combustível, alimentação dos motoristas, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

3) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

4) Dados Bancários: Banco ________ – Agência  n° _________ - Conta Corrente nº _________.

5) Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

6) Prazo de prestação dos serviços: ___________.

7) Se vencedora, na qualidade de Representante Legal da Empresa, assinará o contrato:

Sr.: _____________________________________________________________, estado civil. Cargo: _________________________________________________.

R.G. n.º _______________________________ CPF n.º: ___________________

Endereço completo: ________________________________________________

8) Declaro para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que a empresa aqui representada recebeu todos os documentos necessários a elaboração de documentação e propostas e de que tomou conhecimento e concorda com todas as condições necessárias à participação na licitação em epígrafe.

Local e data da proposta: ___ de ________de 2018

___________________________

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso