## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Obra de Reforma do Auditório do Sesc Ver-O-Peso em Belém do Pará |  |  | 0
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
1.1 |  |  | TAXAS |  | 1
1.1.1 | 016510 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1
1.2.1 | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1650 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1650 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1650 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.5 | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1650 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.6 | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.7 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.2.8 | Próprio 11 | Próprio | ADICIONAL NOTURNO SOBRE EQUIPE | MÊS | 5 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 |  |  | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E APOIO OBRA, CARGA E DESCARGA |  | 1
1.3.1 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1650 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.4 |  |  | PROJETOS - AS BUILT |  | 1
1.4.1 | Próprio 12 | Próprio | ELABORAÇÃO DE AS BUILT DAS DISCIPLINAS DE ARQUITETURA, ESTRUTURAL E INSTALAÇÕES. | M² | 273.4 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO |  | 1
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 33 |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | 012031 | SBC | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | SERVIÇOS |  | 1
3.1 |  |  | ANDAIMES, ELEVADORES, GUINCHO E PROTEÇÕES |  | 1
3.1.1 |  |  | ANDAIMES |  | 1
3.1.1.1 | 05.006.0001-B | EMOP | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIX AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES PATAS,C/ESCADA DE ACESSO E GUARDA-CORPO,EXCL.PISO E TRANSP. | M2XMES | 300 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.1.2 | 05.005.0013-A | EMOP | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | m² | 350 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.1.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 160 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.1.4 | 04.020.0122-A | EMOP | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 1200 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.1.5 | 04.021.0010-A | EMOP | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL GOS SOCIAIS DESONERADOS | m² | 60 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1
3.2.1 | 15.97.60 | EMBASA | PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL, INCL. APLICAÇÃO EM LETREIRO DE CHAPA GALVANIZADA | m² | 33 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 20 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 11 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 120 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 14 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 12.4 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.3 |  |  | TRANSPORTE - AGREGADOS |  | 1
3.3.1 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 897 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.4 |  |  | RETIRADA ENTULHO |  | 1
3.4.1 | 04.014.0095-A | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. GOS SOCIAIS DESONERADOS | UN | 20 |  |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ESTRUTURAL |  | 1
4.1 |  |  | LAJE |  | 1
4.1.1 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 30.1 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 7 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | 11.025.0013-A | EMOP | CONCRETO BOMBEADO,FCK=35MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO S SOCIAIS DESONERADOS NCARGOS SOCIAIS DESONERADOS DOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | m³ | 0.56 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2 |  |  | PALCO |  | 1
4.2.1 | 11.016.0100-A | EMOP | ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIF ICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAM ARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PERDAS E PINTURA DE TRAT AMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIG ACOES E FIXACOES E MONTAGEM OS PRESSAO, CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM NHO PADRAO, BORDAS UNIV., PRECO DE USINA, C/ESPES. 09,5MM X2.1/2") BOZZI OU SIMILAR AIS DESONERADOS OCIAIS DESONERADOS , INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS IS DESONERADOS 31CV (CP) 31CV (CI) | KG | 1459.7 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | 02.02.093 | FDE | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | 102485 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.3 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | 040179 | SBC | CHAPA DE PAINEL WALL ESP. 50mm PARA ESTRUTURA DE PISOS | m² | 55 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.5 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 7 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.6 | 102645 | SINAPI | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | M | 42 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.7 | 90281 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.8 | 102483 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 6.0605 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.9 | 102474 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.3135 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.10 | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 36.1 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.11 | 96624 | SINAPI | BRITA GRADUADA SIMPLES, INCLUINDO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA EM CAMADAS DE 20 CM. AF_01/2024 | m³ | 12.4 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.3 |  |  | ARMADURA |  | 1
4.3.1 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 448.7 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 45.1 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.3.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 72.6 |  |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  | 1
5.1 |  |  | DRYWALL |  | 1
5.1.1 | 12.016.0022-A | EMOP | PAREDE DRYWALL ESP.73MM,C/MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPAC ADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO STANDARD E UMA RU( RESIST.UMIDADE),ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,TRA TAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC. .5MM, 1200X2400MM (LXC) 5MM, 1200X2400MM (LXC) ROPILENO, EM ROLO, DENSIDADE DE 32KGM3, ESP=50MM NTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL PIDA,P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO(C/ADICAO DE AGUA) E DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC) PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC) PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25MM RIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA) , INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | m² | 31.5 |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1.2 | 12.016.0032-A | EMOP | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM, ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RF(RESIST ENTE AO FOGO),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/ MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO .APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO , 1200X2400MM (LXC) NTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL PIDA,P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO(C/ADICAO DE AGUA) E DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC) PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC) PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25MM RIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA) , INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | m² | 27.2 |  |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  | 1
6.1 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1
6.1.1 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 14 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.2 | ED-50722 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X10)CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 20 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.3 | 12442 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03 | m² | 42 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.4 | 120125 | SBC | PAINEIS MDF+LAMINADO M-975 APLICADO EM PAREDES | m² | 80 |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.5 | 13948 | ORSE | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca. | m² | 10.7 |  |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1
7.1 |  |  | CONTRAPISO |  | 1
7.1.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 62 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1.2 | 90954 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | m² | 113 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.2 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1
7.2.1 | 13.395.0020-A | EMOP | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO,COM COBERTURA EM FIBRA DE NYLON,PARA ALTO TRAFEGO,COM ESPESSURA DE 8 A 9MM ,SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO SINTETICAS E ADITIVOS, EMBALAGEM DE 3,2L/2,8KG YLON, PARA ALTO TRAFEGO, COM ESPESSURA APROX. DE 8 A 9MM DOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | m² | 113 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.2.2 | 13.331.0020-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA B ORDA RETIFICADO,NO FORMATO (90X90)CM,PARA USO EM AREAS COMER CIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENT E EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENT O PRONTO ERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO,(90X90)CM,ABNT NBR ISO 13006 | m² | 7 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.2.3 | 13.331.0027-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA B ORDA RETIFICADO,NO FORMATO (120X120)CM,PARA USO EM AREAS COM ERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSE NTE EM SUPERFICIE NIVELADA,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENT O ERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO,(120X120)CM,ABNT NBR ISO 13006 | m² | 55 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.2.4 | 202104 | SBC | PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) | M | 116.75 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.2.5 | 101746 | SINAPI | ASSOALHO EM MADEIRA FREIJÓ SECO EM ESTUFA E APARELHADO EM FRISO TIPO MACHO FÊMEA. | m² | 48 |  |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | RODAPÉ, SOLEIRAS, PEITORIS E CHAPINS |  | 1
8.1 |  |  | RODAPÉ |  | 1
8.1.1 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 85 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1.2 | 8856 | ORSE | Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 | m² | 24 |  |  | 0 | #DIV/0!
8.2 |  |  | SOLEIRAS |  | 1
8.2.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 130 |  |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1
9.1 |  |  | DE MADEIRA |  | 1
9.1.1 | 14036 | ORSE | Porta de madeira acústica duas folhas e = 57mm, inclusive batentes, guarnições, borrachas e ferragens | m² | 15.54 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1.2 | 23.08.320 | CPOS/CDHU | PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA | m² | 7.14 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1.3 | 110124 | SBC | PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,80x1,80m REV.LAMINADO | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1.4 | 110117 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m+FERRAGENS | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.2 |  |  | DE FERRO |  | 1
9.2.1 | 18.016.0205-A | EMOP | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/ 2",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 22.06 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.3 |  |  | VIDROS |  | 1
9.3.1 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 1.92 |  |  | 0 | #DIV/0!
9.3.2 | C4826 | SEINFRA | VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR, C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | m² | 3.92 |  |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1
10.1 |  |  | LAJE LOUGE |  | 1
10.1.1 | 100203 | IOPES | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 80 |  |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | FORRO |  | 1
11.1 |  |  | DE GESSO |  | 1
11.1.1 | 13.190.0015-A | EMOP | FORRO TERMOACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO,REVESTIDO POR PELICULAS DE PVC MICROPERFURADAS,SOBRE PERFIS METALICOS,COM TIRANTES RIGIDOS,EM PLACA DE 1250X625X15MM.FORNECIMENTO E CO LOCACAO OPERF.,PERFIS METAL.C/TIRANTES (1250X625X15)MM FORN.E COLOC | m² | 179 |  |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | INSTALAÇÕES |  | 1
12.1 |  |  | HIDRAULICA |  | 1
12.1.1 |  |  | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | 1
12.1.1.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11.85 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1.2 |  |  | PVC ACESSÓRIOS |  | 1
12.1.2.1 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1.2.2 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1.3 |  |  | METAIS |  | 1
12.1.3.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1.3.2 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1.4 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1
12.1.4.1 |  |  | APARELHOS |  | 1
12.1.4.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1.4.1.2 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL |  | 1
12.2.1 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  | 1
12.2.1.1 | 053043 | SBC | CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA | UN | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.1.2 | 9005060 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 1.5 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.2 |  |  | PVC ACESSÓRIOS |  | 1
12.2.2.1 | 053524 | SBC | ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.2.2 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.2.3 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.2.4 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.3 |  |  | TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL |  | 1
12.2.3.1 | 15.036.0088-A | EMOP | TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA REF ORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERT URA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO A, EM BARRAS DE 3,00M, DE 100MM USIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 46.4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.3.2 | 15.036.0039-A | EMOP | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO , DE 040MM USIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 3.73 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.3.3 | 15.036.0040-A | EMOP | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO , DE 050MM USIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 1.81 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.4 |  |  | VENTILAÇÃO |  | 1
12.2.4.1 | 15.036.0040-A | EMOP | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO , DE 050MM USIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 3.26 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1
12.3.1 |  |  | LUMINÁRIAS |  | 1
12.3.1.1 | 12793 | ORSE | Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm,ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas | un | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.2 |  |  | INTERRUPTORES |  | 1
12.3.2.1 | 09.84.001 | FDE | CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARALELO 10A - 250V PARA UMA SECÇÃO A 1,10 M DO PISO ACABADO EM CAIXA 2"X4" COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PLACA E ESPELHO | UN | 8 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.2.2 | 91954 | SINAPI | CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARALELO 10A - 250V PARA UMA SECÇÃO A 1,10 M DO PISO ACABADO EM CAIXA 2"X4" COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PLACA E ESPELHO | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.2.3 | 91967 | SINAPI | CONJUNTO DE INTERRUPTOR SINGELO 10A - 250V PARA UMA SECÇÃO E TOMADA 2P+T 10A - 250V (BRANCA) A 1,10 M DO PISO ACABADO EM CAIXA 2"X4" COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PLACA E ESPELHO | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.2.4 | 91958 | SINAPI | CONJUNTO DE INTERRUPTOR SINGELO BIPOLAR 20A - 250V PARA UMA SECÇÃO A 1,10 M DO PISO ACABADO EM CAIXA 2"X4" COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PLACA E ESPELHO | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.3 |  |  | TOMADAS |  | 1
12.3.3.1 | 91990 | SINAPI | CONJUNTO COM 1 TOMADA 2P+T 10A - 127V (BRANCA) EM CAIXA 2"X4" COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PLACA E ESPELHO | UN | 72 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.3.2 | 91991 | SINAPI | CONJUNTO COM 1 TOMADA 2P+T 20A - 127V (BRANCA) EM CAIXA 2"X4" COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PLACA E ESPELHO | UN | 35 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1
12.3.4.1 | 15.018.0511-A | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM )MM ELETROCALHA 0MM CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 105 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.4.2 | 067005 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO 1"" | M | 534 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.4.3 | 60.90.57 | EMBASA | CURVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DIAM = 1" | UN | 85 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.4.4 | 062572 | SBC | SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 1"" | UN | 98 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.4.5 | 15.034.0022-A | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/4 ",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMEN TO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 1.1/4" CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 12 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.4.6 | 15.038.0043-A | EMOP | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.4.7 | 15.036.0080-A | EMOP | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO ELA (NORMA NB-3/NBR-5410/89), DE DE=25MM CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 20 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.4.8 | 061497 | SBC | CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO PVC 4""x4"" | UN | 83 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.5 |  |  | CABOS |  | 1
12.3.5.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1500 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.5.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8500 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.5.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 520 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.5.4 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 250 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.5.5 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.5.6 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.5.7 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.5.8 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 75 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.5.9 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6 |  |  | QUADROS |  | 1
12.3.6.1 |  |  | QDG |  | 1
12.3.6.1.1 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.1.2 | 070696 | AGETOP CIVIL | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A | Un | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.1.3 | ED-14191 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A | un | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.1.4 | ED-34499 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | un | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.1.5 | ED-34500 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 125A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | un | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.1.6 | 9005 | ORSE | Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.1.7 | 8903 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.2 |  |  | QGLC |  | 1
12.3.6.2.1 | 101882 | SINAPI | Quadro (QGLC) segundo a norma IEC 60 695-2-1, segundo a norma IEC 947-2 e conforme projeto e diagrama trifilar. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.2.2 | 9004060 | SIURB | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | UN | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.2.3 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.2.4 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.2.5 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.2.6 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.2.7 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.2.8 | 1201005007 | AGESUL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 30 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.2.9 | 062300 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.3 |  |  | QDAC |  | 1
12.3.6.3.1 | 101882 | SINAPI | Quadro (QDAC) segundo a norma IEC 60 695-2-1, segundo a norma IEC 947-2 e conforme projeto e diagrama trifilar. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.3.2 | 062300 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.3.3 | 1201005007 | AGESUL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 30 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.3.4 | 064232 | SBC | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A CURVA C STECK | UN | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.3.5 | 09.83.066 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.3.6 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.3.7 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.3.8 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.3.9 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.4 |  |  | QDLF |  | 1
12.3.6.4.1 | 101882 | SINAPI | Quadro (QDLF) segundo a norma IEC 60 695-2-1, segundo a norma IEC 947-2 e conforme projeto e diagrama trifilar. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.4.2 | 062300 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.4.3 | 1201005007 | AGESUL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 30 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.4.4 | 09.83.066 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.4.5 | 064232 | SBC | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A CURVA C STECK | UN | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.4.6 | 60.05.69 | EMBASA | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL ATÉ 25A | UN | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.4.7 | 064330 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 20A CURVA C STECK | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.4.8 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.4.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.4.10 | 9004060 | SIURB | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | UN | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.5 |  |  | QFCMD |  | 1
12.3.6.5.1 | 101882 | SINAPI | Quadro de comando de sobrepor com dimensões 600x400x300 e grau de proteção IP 54 - Placa de montagem laranja, Cor Bege RAL-7032, com ventilação forçada - CEMAR ou equivalente técnico | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.5.2 | 062301 | SBC | BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.5.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.5.4 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.5.5 | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.5.6 | 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.5.7 | 104749 | SINAPI | CONECTOR BORNE SAK 2,5mm/16mm/50mm BEGE - STECK ou equivalente técnico | UN | 16 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.5.8 | 40.12.200 | CPOS/CDHU | CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 2 POSIÇÕES PARA 25 A | un | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.3.6.6 |  |  | QGBT |  | 1
12.3.6.6.1 | 101898 | SINAPI | 01 Disjuntor de 350A para ser instalado no Quadro (QGBT) segundo a norma IEC 60 695-2-1, segundo a norma IEC 947-2 e conforme projeto. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4 |  |  | INSTALAÇÕES CÊNICAS |  | 1
12.4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1
12.4.1.1 | Cotação | Próprio | Urdimento com grelha em tubos de ferro galvanizado diâmetro 2”, espessurade parede 2,5mm, espaçados de 0.40m de eixo a eixo e soldados na estrutura primária. Estrutura primária com perfis “U” de ferro espaçados de 1.80m de eixo a eixo, apoiados nas paredes da boca de cena e de fundo do palco. Acabamento em 2 demãos de pintura esmalte Suvinil cor preto fosco total sobre 2 demãos de base protetora. Para suporte de refletores, eletrocalhas com tomadas, cortinas, ciclorama, luminárias, atores, etc. Pede-se resistência para pendurar até 100Kg na estrutura primária (vigas) da grelha (para pendurarum ator) | M² | 30 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.1.2 | Cotação | Próprio | Vara de luz frontal de plateia constituída por uma vara de ferro 2 ° de 6.00m parasuporte refletores, eletrocalha com tomadas, acabamento em 2 demão de esmalte sintético Suvinil para ferro sobre 2 demãos de Zarcão Suvinil. Vara de luz (tubo de ferro 2) | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1
12.4.2.1 | Cotação | Próprio | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, MODELO ORBI-EM 1-C-M COLOR IT DA ITAIM ILUMINAÇÃO OU SIMILAR, ABERTURA DO FACHO 40 GRAUS, LED 27W, 220V, COR PRETO, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. PARA PLATEIA. INCLUIR DRIVER. CONTROLE DE LUZ COM COMANDO DUPLO, UM NORMAL "LIGA DESLIGA" DE SERVIÇO NA SALA TÉCNICA/ENTRADA/PALCO, E OUTRO COM ATENUAMENTO DEMESA / DIMMERS JUNTO AO PAINEL DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO CÊNICA. | UN | 35 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.2.2 | Cotação | Próprio | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE SERVIÇO PALCO, (ÁREA CÊNICA) MODELO PYXIS DA ITAIM ILUMINAÇÃO, 45W, ACHO 90 º , 3000K, TENSÃO DRIVER 220V, CARCAÇA EM ALUMÍNIO ACABAMENTO COR PRETO FOSCO,INSTALADAS NA ESTRUTURA DO GRID (URDIMENTO). COMANDO ÚNICO LIGA DESLIGA NO PALCO. | UN | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.2.3 | Cotação | Próprio | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE SERVIÇO PALCO, (COXIAS) E ÁREAS TÉCNICAS E APOIO: SOBREPOR TIPO ARANDELA ITAIM MODELO TASSU OU SIMILAR, COM PROTEÇÃO METÁLICA TIPO TARTARUGA, NA COR PRETO, PARA LUZ DE COXIA NAS PAREDES A 2.00M DO PISO. COM LÂMPADAS LED 10W COR BRANCA (11 UNIDADES),E COM LED TIPO BOLINHA 5W NA COR AZUL (06 UNIDADES). | UN | 17 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.2.4 | Cotação | Próprio | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, MODELO DORAH-E GC DA ITAIM ILUMINAÇÃO, COM LÂMPADA LED 26W,CORPO EM ALUM Í NIO REPUXADO COM PINTURA ELETROST Á TICA EP Ó XI-P Ó , REFLETOR EM ALUM Í NIO ANODIZADO, DIFUSOR RECUADO EM VIDRO TEMPERADO ATEADO, COR BRANCA. | UN | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.2.5 | Cotação | Próprio | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, MODELO DORAH-E PC DA ITAIM ILUMINAÇÃO, COM LÂMPADA LED 9W,CORPO EM ALUM Í NIO REPUXADO COM PINTURA ELETROST Á TICA EP Ó XI-P Ó , REFLETOR EM ALUM Í NIO ANODIZADO, DIFUSOR RECUADO EM VIDRO TEMPERADO ATEADO, COR BRANCA. | UN | 6 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.2.6 | Cotação | Próprio | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM FOCO ORIENTÁVEL, MODELO IPÚ DA ITAIM ILUMINAÇÃO, CÓDIGO8130.1A1.100 COM LÂMPADA 7W LED, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI- PÓ, ARO ANTI-OFUSCANTE, COR BRANCO MORNO. PARA W.C CAMARIM E HALL CAMARIM. | UN | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.2.7 | Cotação | Próprio | LUMIN Á RIAS PARA SINALIZA Ç Ã O LUMINOSA DE SEGURAN Ç A DA PLAT É IA: “ N Ã O FUME ” NAS PAREDES LATERAIS À 2.25M DO PISO (02 UNIDADES), “SAÍDA" (ACIMA DA PORTAS DA ANTECÂMARA 2.25 ANTE CÂMARA (01 UNIDADE) E "SAÍ DA DE EMERG Ê NCIA” (01 UNIDADE) (COM ILUMINA Ç Ã O COM LEDS COR VERDE, TIPOAUREON (WWW.AUREON.COM.BR). | UN | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.2.8 | Cotação | Próprio | LUMINÁRIA SINALIZADOR DE PISO PLANO EM PERFIL PVC NA COR PRETO FOSCO, COM LUZ DE SINALIZAÇÃO EM LED COR VERDE, DA UTILUZ. INCLUIR DRIVER. CIRCULAÇÃO RAMPA PLATÉIA (9.70M COMPRIMENTO CADA). | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.2.9 | Cotação | Próprio | Luminárias para Iluminação de emergência tipo com bateria autônoma para nomínimo de 40 minutos de duração, instaladas nos compartimentos principais e circulações, modelos a serem especificados, quantificados e localizados pelo projeto de instalações elétricas prediais. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.2.10 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.3 |  |  | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CENOTÉCNICOS |  | 1
12.4.3.1 | Cotação | Próprio | Pano de boca com abertura lateral, em dois panos, cada um com 3.25m de largurae 3.74m de altura acabada (boca de cena 5.80m x 3.50m), em veludo 100% algodão ignifugado, gramatura 450Gr/m2 ou superior, (com certificado), marca Cajurú (semelhante a cor das poltronas), franzido com consumo de tecido de 2.50m para cada metro de cortina acabada. Bainha superior com reforço de 10cm e com ilhoses de 20cm em 20cm para pendurar no trilho com rodízios de “nylon” reforçados especiais para o peso da cortina. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.3.2 | Cotação | Próprio | Rotunda em dois panos, cada um com 3.25m de largura e 3.74m de altura acabada,em veludo de algodão 450g/m2, ignifugado (com certificado), na cor preto fosco, bainha superior reforçada e com ilhoses de 0.20m em 0.20m para pendurar no trilho, com rodízios de “nylon" reforçados. Franzido com consumo de tecido de 2,5 vezes para cada metro de cortina acabada. Trilho de alumínio duplo (dois caminhos) cada um com aproximadamente 7.00m de comprimento, fixado sob as vigas do urdimento. Com abertura lateral, através de peça (tira reforçada no mesmo tecido, pregada na bainha superior em cada pano) para manobra manual. Na posição recolhida (para dar visão ao ciclorama) deverá ficaremparelhada com as pernas. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.3.3 | Cotação | Próprio | Pernas 1.00m de largura, 3.74m de altura, em veludo de algodão 450g/m2,ignifugado (com certificado), cor preto fosco, bainha superior reforçada e com ilhoses de 0.20m em 0.20m para pendurar no tubo com alça, com "cordonê" preto, bainha inferior para colocação de corrente de ferro galvanizado elo 3/4” (peso) acompanhando o franzido.Franzido com consumo de tecido de 2,5 vezes para cada metro de cortina acabada. O conjunto com alça é pendurado nos tubos do urdimento, de acordo com plantas baixas eplanta de teto. | UN | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.3.4 | Cotação | Próprio | Bambolinas 6.80m de largura, 0.50m de altura (03 unidades, em veludo de algodão 450g/m2, ignifugado (com certificado), cor preto fosco, bainha superior reforçada e com ilhoses de 0.20m em 0.20m para pendurar no tubo da grelha, com "cordonê" preto, bainha inferior para colocação de corrente de ferro galvanizado elo 3/4” (peso) acompanhando o franzido. Franzido com consumo de tecido de 2,5 vezes para cada metro de cortina acabada. | UN | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.3.5 | Cotação | Próprio | Cortina para antecâmara/plateia em dois panos de 1.25m x 2.20m, franzido com2,5 vezes de tecido para cada metro acabado, dupla face, ou seja, veludo para os dois lados, interno e externo, veludo marca Cajurú na cor igual poltronas, igual cortina de boca, também ignifugado e com certificados, sanefa no mesmo tecido da cortina. Trilho dealumínio com rodízios de “nylon” reforçados. | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.3.6 | Cotação | Próprio | Cortina para plateia/palco (rampa) em dois panos de 0.65m x 2.20m, franzido com2,5 vezes de tecido para cada metro acabado, dupla face, ou seja, veludo para os dois 8 lados, interno e externo, veludo marca Cajurú na cor igual poltronas, igual cortina de boca, também ignifugado e com certificados, sanefa no mesmo tecido da cortina. Trilho dealumínio com rodízios de “nylon” reforçados. | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.3.7 | Cotação | Próprio | Ciclorama bobinável motorizado em tela plástica de PVC tipo Rosco ou similar,8.00m de largura e 3.50m de altura, com bainha inferior para colocação de tubo de ferro galvanizado diâmetro 1 ½”. Comando elétrico na bancada da cabine de controle. É fundamental que o equipamento não produza ruído superior a 40Db no funcionamento. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.4 |  |  | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1
12.4.4.1 | 15.018.0566-A | EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM A ELETROCALHA CADA, SEM TAMPA 0MM CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 11.5 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.4.2 | 062879 | SBC | TOMADA STECK TIPO INDUSTRIAL OU SIMILAR, COM TAMPA, DE EMBUTIR, 2P + T 6H 220V 10A. | UN | 12 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.4.3 | 062007 | SBC | TOMADA STECK TIPO INDUSTRIAL OU SIMILAR, COM TAMPA, DE SOBREPOR, 2P + T 6H 220V 10A. | UN | 48 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.4.4 | Cotação | Próprio | Quadro Geral de Luz Cênica, localizado na sala de “dimmers”, para alimentaçãodo sistema de iluminação cênica (módulos de potência), com previsão de disjuntor trifásico de 125A (220V) para proteção geral das instalações de iluminação cênica a serem fornecidos pelo instalador de iluminação cênica. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.4.5 | 15.018.0562-A | EMOP | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUP ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM ELETROCALHA CADA, SEM TAMPA 0MM CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 18 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.4.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.5 |  |  | EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E ILUMINAÇÃO |  | 1
12.4.5.1 | Próprio 13 | Próprio | RACK DE ENERGIA COMPOSTO POR MÓDULOS DE DIMMER DIGITAL, PARA 12 CANAIS 4KW. FORNECIMENTO. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.6 |  |  | SONORIZAÇÃO |  | 1
12.4.6.1 | Próprio 14 | Próprio | MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA RACK DA CABINE DE CONTROLE, ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BIFÁSICO, DISJUNTORES GERAIS BIPOLAR 20A, VOLTÍMETRO DIGITAL, PLUG NBR 20A E SÁIDA PARA 24 TOMADAS 10A 2P+T NBR. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.6.2 | 059638 | SBC | RACK PISO 19" PRETO PORTA FRONTAL C/ VISOR ACRIL, COM RODÍZIOS. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.4.6.3 | Cotação | Próprio | Switcher de Rede para Controle das Caixas Acústicas. | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5 |  |  | COMUNICAÇÃO E DADOS |  | 1
12.5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1
12.5.1.1 | 15.018.0510-A | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM ELETROCALHA E-ZINCADA, SEM TAMPA 0MM CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 35.5 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.1.2 | 15.018.0509-A | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENT O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO , DE (30X20)MM )MM ELETROCALHA 0MM CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 9 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.1.3 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 25 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.1.4 | 9894 | ORSE | Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento | un | 22 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.1.5 | 15.034.0020-A | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 3/4" CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 9.5 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.1.6 | 15.034.0021-A | EMOP | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO NBR 5624, EM BARRAS DE 3M, DE 1" CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS | M | 13.8 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.2 |  |  | INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO - CABOS E CONCTORES |  | 1
12.5.2.1 | ED-9194 | SETOP | CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM | m | 1171 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.3 |  |  | INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO PASSIVOS |  | 1
12.5.3.1 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.3.2 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.3.3 | 15.019.0070-A | EMOP | ESPELHO PLASTICO 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO DE EMBUTIR DE 4"X2" PARA TOMADA CARGOS SOCIAIS DESONERADOS | UN | 30 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.3.4 | 11.82.54 | SUDECAP | GUIA DE CABOS PARA RACK 1U | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.4 |  |  | INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO CFTV |  | 1
12.5.4.1 | 0102000020 | AGESUL | CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FULL HD POE DA INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.4.2 | 13962 | ORSE | Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt | un | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.4.3 | 160834 | IOPES | Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.5 |  |  | INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO CFTV |  | 1
12.5.5.1 | 059435 | SBC | COMISSIONAMENTO DA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES | UN | 18 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.6 |  |  | EQUIPAMENTO ELÉTRICO |  | 1
12.5.6.1 | 66.08.258 | CPOS/CDHU | PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, COMPATÍVEL COM POE 802.3AF | un | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.5.6.2 | 13119 | ORSE | NOBREAK DE RACK, 3000VA 200V DE TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, SENOIDAL , COM ISOLADOR TRANSFORMADO E MÓDULO SNMP | un | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.6 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE INCÊNDIO |  | 1
12.6.1 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.6.2 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.6.3 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 7 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.6.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 18 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.6.5 | 97.02.210 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | un | 71 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7 |  |  | INSTALAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |  | 1
12.7.1 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1
12.7.1.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1
12.7.1.1.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.1.1.2 | 103268 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.1.1.3 | 103275 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 56000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.1.1.4 | 070205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.1.1.5 | 070316 | SBC | CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4+M5 5"" 125mm | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2 |  |  | MATERIAL DIFUSÃO /DUTOS /REDE FRIGORÍFICA/ ACESSÓRIOS |  | 1
12.7.2.1 | 070359 | SBC | DAMPER - ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO - 400x300mm | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.2 | 073423 | SBC | DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200mm | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.3 | 070203 | SBC | DUTO AR COND.CHAPA 24+MANTA LAN/VIDRO | KG | 130 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.4 | 070473 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100mm 4"" | M | 100 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.5 | 070319 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 5"" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO | M | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.6 | 9277 | ORSE | Fita metálica perfurada | m | 25 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.7 | 92281 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 320 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.8 | 063120 | SBC | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 20 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.9 | 1368 | ORSE | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 45º, diâm = 15mm (1/2") | un | 48 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.10 | 1372 | ORSE | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 42mm (1 1/2") | un | 48 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.11 | 9304 | ORSE | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 3/8" (9,52mm) | un | 80 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.12 | 7786 | ORSE | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 8mm (1/4") | un | 80 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.13 | 023555 | SBC | CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 1,5mm 750V | M | 840 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.14 | 070397 | SBC | FITA ADESIVA PARA TUBO ESPUMA ELASTOMERICA 3X50MM ROLO 15M | UN | 20 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.15 | 93567 | SINAPI | COMISSIONAMENTO E START UP DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.16 | 61.10.564 | CPOS/CDHU | GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M² | m² | 3.6 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.17 | Próprio 10 | Próprio | VÁLVULA DE DISCO SICFLUX / RVA100 | UN | 6 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.18 | Próprio 09 | Próprio | DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE (PISO), REF.:THERMOMATIC-DESIDRAT PLUS 150 100 m³/h / 12 L/dia | UN | 5 |  |  | 0 | #DIV/0!
12.7.2.19 | Próprio 08 | Próprio | DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE (TETO), REF.:THERMOMATIC-DESIDRAT TETUS 90 700 m³/h / 90 L/dia | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | ACESSÓRIOS, LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS |  | 1
13.1 |  |  | LOUÇAS |  | 1
13.1.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1.3 | 190541 | SBC | CUBA SEMIENCAIXE BRANCO L830.17 DECA COM VALVULA E RABICHO | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1.4 | 1301002021 | AGESUL | CUBA DE SEMI ENCAIXE DE LOUCA BRANCA QUADRADA, COM MESA PARA METAL, MOD. Q 2 DA CELITE OU SIMILAR, INCLUSO VALVULA CROMADA E SIFAO TIPO COPO EM PVC CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.2 |  |  | METAIS |  | 1
13.2.1 | 100857 | SINAPI | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.2.2 | 44.03.360 | CPOS/CDHU | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA | un | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.2.3 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.2.4 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.2.5 | 93442 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1
13.3.1 | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.3.2 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.3.3 | 44.03.050 | CPOS/CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 2 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.3.4 | 100850 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.3.5 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.3.6 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.3.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.3.8 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.3.9 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.3.10 | 202330 | SBC | MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
13.3.11 | 202125 | SBC | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | PINTURA |  | 1
14.1 |  |  | INTERNA |  | 1
14.1.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 256 |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1.2 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 256 |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 256 |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 327 |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1.5 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 327 |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 327 |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1.7 | 2200 | ORSE | RECUPERAÇÃO DE PAREDE DE PEDRA COM APLICAÇÃO DE RESINA E RESTAURO. | m² | 40 |  |  | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | ENCERRAMENTO |  | 1
15.1 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  | 1
15.1.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 33 |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1.2 | 210004 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1.3 | 210005 | SBC | DESMONTAGEM E REMOCAO DE INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | UN | 1 |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1.4 | 210825 | SBC | DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS | m² | 51.25 |  |  | 0 | #DIV/0!
15.2 |  |  | LIMPEZA |  | 1
15.2.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 500 |  |  | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral