## 01. RESUMO
| OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NÃO CONTEMPLADOS NO CONTRATO ANTERIOR- SESC SANTARÉM |  | BDI:
LOCAL: R. Wilson Dias da Fonseca, 535 - Central, Santarém - PA
| BANCOS: SINAPI - 01/2026 - Pará SBC - 02/2026 - Pará ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará |  | REVISÃO:
RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (C/BDI) | PESO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0%
2 | DIVERSOS | 0 | 0%
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0%
4 | TERREO | 0 | 0%
5 | 1° PAVIMENTO | 0 | 0%
6 | 2° PAVIMENTO | 0 | 0%
7 | ESCADAS | 0 | 0%
8 | ELEVADOR | 0 | 0%
9 | GERADOR | 0 | 0%
10 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0%
TOTAL GERAL |  | 0 | 0%

## 02. ORÇAMENTO
|  |  |  | OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NÃO CONTEMPLADOS NO CONTRATO ANTERIOR- SESC SANTARÉM |  | BDI: |  |  | REVISÃO:
LOCAL: R. Wilson Dias da Fonseca, 535 - Central, Santarém - PA
|  |  |  | BANCOS: SINAPI - 01/2026 - Pará SBC - 02/2026 - Pará ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará |  | BDI DIFERENCIADO: |  |  | DATA:
1 | ORÇAMENTO SINTÉTICO
1 | ITEM | CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO (C/BDI) | TOTAL | PESO (%)
1 | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
0 | 1.1 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 |  |  |  | 0%
0 | 2 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
0 | 2.1 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | m2/mês | 200 |  |  |  | 0%
1 | 2.2 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 100 |  |  |  | 0%
0 | 3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
0 | 3.1 | SESC-000192 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 4 |  |  | TERREO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.1 |  |  | CASA DE GÁS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.1.1 |  |  | CIVIL |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.1.1.1 | SESC-000233 | Próprio | Abrigo p/ Casa de Gás - 1,25x1,00x2,00m - SEDOP MOD (250646) | un | 1 |  |  |  | 0%
| 4.1.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS ENCANADO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.1.2.1 | SESC-000255 | Próprio | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACAO GAS- (ADAPT SBC 000095) | m² | 50 |  |  |  | 0%
| 4.1.2.2 | 100788 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 4.1.2.3 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  |  |  | 0%
| 4.1.2.4 | 100799 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 12 |  |  |  | 0%
| 4.1.2.5 | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | M | 12 |  |  |  | 0%
| 4.1.2.6 | 13044 | ORSE | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 |  |  |  | 0%
| 4.1.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.1.3.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 2 |  |  |  | 0%
| 4.1.3.2 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m | 10 |  |  |  | 0%
| 4.1.3.3 | 170912 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo X 3/4" | un | 3 |  |  |  | 0%
| 4.1.3.4 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | un | 6 |  |  |  | 0%
| 4.1.3.5 | 171135 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 3/4" | un | 10 |  |  |  | 0%
| 4.1.3.6 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | un | 1 |  |  |  | 0%
| 4.1.3.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 |  |  |  | 0%
| 4.1.3.8 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 4.2 |  |  | COPA FUNCIONARIOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.2.1.1 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 3 |  |  |  | 0%
| 4.2.1.2 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.15 |  |  |  | 0%
| 4.2.1.3 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 8.43 |  |  |  | 0%
| 4.2.2 |  |  | PAREDES, FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.2.2.1 | 061358 | SEDOP | Divisória em gesso acartonado e=11cm | m² | 9.69 |  |  |  | 0%
| 4.2.2.2 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 5 |  |  |  | 0%
| 4.2.3 |  |  | PISOS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.2.3.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 11.85 |  |  |  | 0%
| 4.2.4 |  |  | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.2.4.1 | SESC-000254 | Próprio | BANCADA GRANITO CINZA 300 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO METALICO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - ADAPTADO SINAPI (93441) | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 4.2.5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.2.5.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 1 |  |  |  | 0%
| 4.2.5.2 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 1 |  |  |  | 0%
| 4.2.5.3 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 4.2.5.4 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5 |  |  |  | 0%
| 4.2.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.2.6.1 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 2 |  |  |  | 0%
| 4.2.6.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 2 |  |  |  | 0%
| 4.2.6.3 | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m | 5 |  |  |  | 0%
| 4.2.6.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 |  |  |  | 0%
| 4.2.6.5 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 2 |  |  |  | 0%
| 4.2.6.6 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 2 |  |  |  | 0%
| 4.2.7 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.2.7.1 | 230846 | SEDOP | Revisão de ponto de ar condicionado | pt | 2 |  |  |  | 0%
| 4.3 |  |  | SALA DE MANUTENÇÃO / CASA DE BOMBAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.3.1.1 | 020019 | SEDOP | Retirada de reboco ou emboço | m² | 12 |  |  |  | 0%
| 4.3.1.2 | 020861 | SEDOP | Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) | m² | 2 |  |  |  | 0%
| 4.3.1.3 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 1.3 |  |  |  | 0%
| 4.3.1.4 | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 3.36 |  |  |  | 0%
| 4.3.2 |  |  | ESCAVAÇÕES |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.3.2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.5 |  |  |  | 0%
| 4.3.2.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 0.5 |  |  |  | 0%
| 4.3.3 |  |  | CONCRETO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.3.3.1 | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lancamento e adensamento) | m³ | 0.2 |  |  |  | 0%
| 4.3.4 |  |  | PAREDES, FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.3.4.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 21.39 |  |  |  | 0%
| 4.3.4.2 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 11.2 |  |  |  | 0%
| 4.3.4.3 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 54.78 |  |  |  | 0%
| 4.3.4.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 30.78 |  |  |  | 0%
| 4.3.4.5 | 080273 | SEDOP | Reboco impermeabilizante | m² | 24 |  |  |  | 0%
| 4.3.4.6 | 105037 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 3.5 |  |  |  | 0%
| 4.3.4.7 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 5 |  |  |  | 0%
| 4.3.5 |  |  | PISOS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.3.5.1 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m² | 3 |  |  |  | 0%
| 4.3.5.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2 |  |  |  | 0%
| 4.3.5.3 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 1 |  |  |  | 0%
| 4.3.6 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.3.6.1 | 112592 | SBC | PORTA CORRER ALUM.PINT.ELETROST.BRANCA 1,2x2,1m P5 | UN | 1.89 |  |  |  | 0%
| 4.3.6.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 3.78 |  |  |  | 0%
| 4.3.6.3 | 112604 | SBC | JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | m² | 1.2 |  |  |  | 0%
| 4.3.6.4 | 100661 | SINAPI | JANELA DE PVC BRANCO TIPO MAXIM-AR (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, DIMENSÕES 60X60 CM, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.8 |  |  |  | 0%
| 4.3.7 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.3.7.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 42.78 |  |  |  | 0%
| 4.3.7.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 42.78 |  |  |  | 0%
| 4.3.7.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 42.78 |  |  |  | 0%
| 4.3.8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.3.8.1 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | pt | 2 |  |  |  | 0%
| 4.3.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.3.9.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 5 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.2 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 2 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.3 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | pt | 2 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.4 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m | 30 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.5 | 170912 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo X 3/4" | un | 15 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.6 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | un | 20 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.7 | 171135 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 3/4" | un | 30 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.8 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | m | 10 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.9 | 171413 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 1" | un | 10 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.10 | 170910 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo X 1" | un | 5 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.11 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.12 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.13 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | un | 2 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.14 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 3 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.15 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.16 | 170869 | SEDOP | Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV | un | 1 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.17 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UN | 2 |  |  |  | 0%
| 4.3.9.18 | 060301 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. | UN | 3 |  |  |  | 0%
| 4.4 |  |  | AREA MULTI-ESPORTE |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.4.1.1 | 020861 | SEDOP | Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) | m² | 20 |  |  |  | 0%
| 4.4.2 |  |  | VIDROS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.4.2.1 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 5.46 |  |  |  | 0%
| 4.4.2.2 | 091518 | SEDOP | Pele de vidro ( Painel fixo) | m² | 16.13 |  |  |  | 0%
| 4.4.2.3 | 091519 | SEDOP | Pele de vidro (painel móvel) | m² | 2.73 |  |  |  | 0%
| 4.4.2.4 | 091513 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 10mm | m² | 57.63 |  |  |  | 0%
| 4.4.2.5 | 1012730 | SEDOP | Mola p/ porta de vidro | un | 3 |  |  |  | 0%
| 4.4.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.4.3.1 | 103272 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  |  |  | 0%
| 4.4.3.2 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 3 |  |  |  | 0%
| 4.4.3.3 | 231086 | SEDOP | Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (10m) | pt | 3 |  |  |  | 0%
| 4.4.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.4.4.1 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 3 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 5 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.3 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m | 10 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.4 | 170912 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo X 3/4" | un | 4 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.5 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | un | 8 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.6 | 171135 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 3/4" | un | 10 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.7 | 171017 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1" | m | 20 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.8 | 170910 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo X 1" | un | 8 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.9 | 171413 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 1" | un | 16 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.10 | 171131 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 1" | un | 20 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.11 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.12 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.13 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.14 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | un | 2 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.15 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | un | 4 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.16 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 2 |  |  |  | 0%
| 4.4.4.17 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UN | 2 |  |  |  | 0%
| 4.4.5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.4.5.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 100 |  |  |  | 0%
| 4.4.5.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 100 |  |  |  | 0%
| 4.4.5.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 100 |  |  |  | 0%
| 4.4.5.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 110 |  |  |  | 0%
| 4.4.5.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 110 |  |  |  | 0%
| 4.4.5.6 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 110 |  |  |  | 0%
| 4.5 |  |  | ACADEMIA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.5.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.5.1.1 | SESC-000258 | Próprio | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | m² | 40 |  |  |  | 0%
| 4.5.1.2 | 020019 | SEDOP | Retirada de reboco ou emboço | m² | 55 |  |  |  | 0%
| 4.5.2 |  |  | PAREDES, FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.5.2.1 | 061354 | SEDOP | Divisória em gesso acartonado e= 7cm | m² | 3 |  |  |  | 0%
| 4.5.2.2 | 102148 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2.. AF_11/2025 | m² | 2 |  |  |  | 0%
| 4.5.2.3 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 5.25 |  |  |  | 0%
| 4.5.2.4 | 080273 | SEDOP | Reboco impermeabilizante | m² | 55 |  |  |  | 0%
| 4.5.2.5 | SESC-000259 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE VIDROS | m² | 40 |  |  |  | 0%
| 4.5.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.5.3.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 55 |  |  |  | 0%
| 4.5.3.2 | 4941 | ORSE | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1 | m² | 55 |  |  |  | 0%
| 4.6 |  |  | AREA EXTERNA/ MEDIDOR |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.6.1 |  |  | ESQUADRIAS METALICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.6.1.1 | 090832 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 12 |  |  |  | 0%
| 4.6.1.2 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 2 |  |  |  | 0%
| 4.6.2 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.6.2.1 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 24 |  |  |  | 0%
| 4.6.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.6.3.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 7 |  |  |  | 0%
| 4.6.3.2 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m | 30 |  |  |  | 0%
| 4.6.3.3 | 170912 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo X 3/4" | un | 10 |  |  |  | 0%
| 4.6.3.4 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | un | 20 |  |  |  | 0%
| 4.6.3.5 | 171135 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 3/4" | un | 15 |  |  |  | 0%
| 4.6.3.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  |  |  | 0%
| 4.6.3.7 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 4.6.3.8 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 4 |  |  |  | 0%
| 4.6.3.9 | 13933 | ORSE | Spot flash base, articulável, em alumínio 29°, 15w, 127v, preto, ref. 5768 daAvant ou similar, inclusive lâmpada PAR 30 | un | 2 |  |  |  | 0%
| 4.7 |  |  | AREA VENTILAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 4.7.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 150 |  |  |  | 0%
| 4.7.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 150 |  |  |  | 0%
| 4.7.3 | 4941 | ORSE | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1 | m² | 150 |  |  |  | 0%
| 5 |  |  | 1° PAVIMENTO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1 |  |  | COZINHA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.1.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.5 |  |  |  | 0%
| 5.1.1.2 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 |  |  |  | 0%
| 5.1.1.3 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 2.5 |  |  |  | 0%
| 5.1.1.4 | 020861 | SEDOP | Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) | m² | 2.5 |  |  |  | 0%
| 5.1.1.5 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 2 |  |  |  | 0%
| 5.1.2 |  |  | PAREDES, FECHAMENTOS E REVESTIMENTO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.2.1 | 061358 | SEDOP | Divisória em gesso acartonado e=11cm | m² | 5.22 |  |  |  | 0%
| 5.1.2.2 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 13 |  |  |  | 0%
| 5.1.2.3 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 4 |  |  |  | 0%
| 5.1.3 |  |  | PISOS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.3.1 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m² | 2 |  |  |  | 0%
| 5.1.4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.4.1 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 1.5 |  |  |  | 0%
| 5.1.4.2 | 11183 | ORSE | Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça | m² | 1.68 |  |  |  | 0%
| 5.1.5 |  |  | GRANITO E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.5.1 | SESC-000260 | Próprio | BANCADA E PRATELEIRA EM AÇO INOX 70 x 25 cm | un | 1 |  |  |  | 0%
| 5.1.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.6.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 10 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.2 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 5 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.3 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m | 70 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.4 | 170912 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo X 3/4" | un | 30 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.5 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | un | 50 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.6 | 171135 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 3/4" | un | 40 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.9 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.10 | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.11 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.12 | 170955 | SEDOP | Tomada 3P+T 63A/220V | un | 2 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.13 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 5 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.14 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 5 |  |  |  | 0%
| 5.1.6.15 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 5.1.7 |  |  | INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.7.1 | SESC-000256 | Próprio | PROJETO "AS BUILT" INSTALACAO VENTILACAO MECANICA- SBC ADAPT (000074) | m² | 30 |  |  |  | 0%
| 5.1.7.2 | 073401 | SBC | COIFA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO # 26 | m² | 3 |  |  |  | 0%
| 5.1.7.3 | 073213 | SBC | DUTO DESCARGA EXAUSTAO CHAPA ACO GALV.No.24 - kg/m2 | M | 5 |  |  |  | 0%
| 5.1.7.4 | 070874 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO MONOFASICO VAZAO 24m3/min.EC1-M | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 5.1.7.5 | SESC-000257 | Próprio | Certificação e teste de instalações de ventilação mecânica | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 5.1.8 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS ENCANADO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.8.1 | 190901 | SBC | PONTO DE UTILIZACAO DE GAS PARA FOGAO | UN | 2 |  |  |  | 0%
| 5.1.9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.9.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 3 |  |  |  | 0%
| 5.1.9.2 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 1 |  |  |  | 0%
| 5.1.10 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.10.1 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  |  | 0%
| 5.1.10.2 | 104330 | SINAPI | RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  |  | 0%
| 5.1.10.3 | 13683 | ORSE | Torneira cromada monocomando para cozinha, bica alta extraível, com duas funções, Celite, ref.: B5000CVCR ou similar | un | 2 |  |  |  | 0%
| 5.1.11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.1.11.1 | 103254 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 5.1.11.2 | 231085 | SEDOP | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) | pt | 1 |  |  |  | 0%
| 5.1.11.3 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 1 |  |  |  | 0%
| 5.2 |  |  | AUDITORIO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.2.1.1 | 13989 | ORSE | Remoção de placas para isolamento acústico em parede | m² | 8.31 |  |  |  | 0%
| 5.2.2 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.2.2.1 | 130483 | SEDOP | Carpete e=4mm | m² | 39.07 |  |  |  | 0%
| 5.2.2.2 | 120066 | SBC | ARREMATE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M | 2 |  |  |  | 0%
| 5.2.3 |  |  | PAREDES E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.2.3.1 | 10787 | ORSE | Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester e=75mm (trorion-illubruck, ref.: sonex 75/75 ou similar) | m² | 8.31 |  |  |  | 0%
| 5.3 |  |  | DATACENTER |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.3.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS ESTABILIZADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.3.1.1 | SESC-000234 | Próprio | NOBREAK TRIFASICO 10KVA | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 5.3.1.2 | SESC-000235 | Próprio | QDNB- QUADRO BYPASS PARA NOBREAK | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 5.4 |  |  | CIRCULAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.4.1.1 | 021531 | SEDOP | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 1.5 |  |  |  | 0%
| 5.4.1.2 | 022860 | SBC | REMOCAO DE VIDRO 8 A 15MM EM ESQ. DE QQ TIPO C/ REAPROVEIT. | m² | 1.5 |  |  |  | 0%
| 5.4.2 |  |  | PAREDES E FECHAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.4.2.1 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 3 |  |  |  | 0%
| 5.4.2.2 | 061501 | SEDOP | Placa cimentícia c/ verniz de acabamento (incl. acessórios de fixação) | m² | 33.9 |  |  |  | 0%
| 5.4.3 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.4.3.1 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 0.77 |  |  |  | 0%
| 5.4.3.2 | 091518 | SEDOP | Pele de vidro ( Painel fixo) | m² | 3 |  |  |  | 0%
| 5.4.3.3 | 091519 | SEDOP | Pele de vidro (painel móvel) | m² | 1.2 |  |  |  | 0%
| 5.4.4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.4.4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 67.8 |  |  |  | 0%
| 5.4.4.2 | 2283 | ORSE | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m² | 67.8 |  |  |  | 0%
| 5.4.4.3 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 30 |  |  |  | 0%
| 5.5 |  |  | SALAS ODONTOLOGICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.5.1 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 2 |  |  |  | 0%
| 5.6 |  |  | SALA FISIOTERAPIA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 5.6.1 | 102148 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2.. AF_11/2025 | m² | 4.6 |  |  |  | 0%
| 6 |  |  | 2° PAVIMENTO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.1 |  |  | SALÃO DE EVENTOS/ AREA CAFÉ |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.1.1.1 | 020861 | SEDOP | Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) | m² | 83.93 |  |  |  | 0%
| 6.1.1.2 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 |  |  |  | 0%
| 6.1.1.3 | 020855 | SEDOP | Retirada de luminárias | un | 50 |  |  |  | 0%
| 6.1.2 |  |  | PAREDES E FECHAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.1.2.1 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 2 |  |  |  | 0%
| 6.1.3 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.1.3.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 120 |  |  |  | 0%
| 6.1.3.2 | 120781 | SBC | SANCA DE GESSO PARA ILUMINACAO INDIRETA EM TETOS | M | 32.82 |  |  |  | 0%
| 6.1.4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.1.4.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 400 |  |  |  | 0%
| 6.1.4.2 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 400 |  |  |  | 0%
| 6.1.4.3 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 400 |  |  |  | 0%
| 6.1.5 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.1.5.1 | 190303 | SBC | TORNEIRA PARA PIA SMALL CROMADA FORUSI CROMADA | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 6.1.5.2 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 6.1.5.3 | 13683 | ORSE | Torneira cromada monocomando para cozinha, bica alta extraível, com duas funções, Celite, ref.: B5000CVCR ou similar | un | 1 |  |  |  | 0%
| 6.1.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.1.6.1 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | pt | 50 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 3 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.3 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | 2 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.4 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m | 50 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.5 | 170912 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo X 3/4" | un | 20 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.6 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | un | 40 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.7 | 171135 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 3/4" | un | 25 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.9 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.10 | 060041 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR RECUADO CHANFRADO RETANGULAR DUPLO | UN | 48 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.11 | 060561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTENCIA 9,6 W/M | UN | 8 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.12 | 14013 | ORSE | Luminária tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminação ou similar para lâmpada PAR 20, inclusive lâmpada led 7w | un | 18 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.13 | SESC-000261 | Próprio | LUMINARIA PENDENTE COM CUPULA (40x50cm) EM PALHA DE MIRITI COM LAMPADA LED 6W | UN | 4 |  |  |  | 0%
| 6.1.6.14 | SESC-000262 | Próprio | PERFIL DE EMBUTIR LED 40MM RECUADO 4000K ACABAMENTO NA COR BRANCO COM FONTE | UN | 3 |  |  |  | 0%
| 6.2 |  |  | ALMOXARIFADO DE NUTRIÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.2.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.2 |  |  |  | 0%
| 6.2.2 |  |  | PAREDES E FECHAMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.2.2.1 | 061358 | SEDOP | Divisória em gesso acartonado e=11cm | m² | 1.91 |  |  |  | 0%
| 6.2.3 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.2.3.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 4.41 |  |  |  | 0%
| 6.2.4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.2.4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3.82 |  |  |  | 0%
| 6.2.4.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 3.82 |  |  |  | 0%
| 6.2.4.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3.82 |  |  |  | 0%
| 6.2.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.2.5.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 1 |  |  |  | 0%
| 6.2.5.2 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 6.3 |  |  | SALA TECNICA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.3.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.2 |  |  |  | 0%
| 6.3.2 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.3.2.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 1.26 |  |  |  | 0%
| 6.3.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.3.3.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 10 |  |  |  | 0%
| 6.3.3.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 10 |  |  |  | 0%
| 6.3.3.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 10 |  |  |  | 0%
| 6.3.3.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.56 |  |  |  | 0%
| 6.3.3.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 4.56 |  |  |  | 0%
| 6.3.3.6 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 4.56 |  |  |  | 0%
| 6.3.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.3.4.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 2 |  |  |  | 0%
| 6.3.4.2 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | un | 1 |  |  |  | 0%
| 6.3.4.3 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 6.3.4.4 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 6.4 |  |  | TERRAÇO/FACHADA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.4.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 6.4.1.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 14 |  |  |  | 0%
| 6.4.1.2 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m | 60 |  |  |  | 0%
| 6.4.1.3 | 170912 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo X 3/4" | un | 20 |  |  |  | 0%
| 6.4.1.4 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | un | 40 |  |  |  | 0%
| 6.4.1.5 | 171135 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 3/4" | un | 30 |  |  |  | 0%
| 6.4.1.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 |  |  |  | 0%
| 6.4.1.7 | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  |  |  | 0%
| 6.4.1.8 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 2 |  |  |  | 0%
| 6.4.1.9 | 13904 | ORSE | Fornecimento e instalação de projetor linear barra de led de 18w, *RGB*,ângulo 10º driver integrado da power lume ou similar | un | 3 |  |  |  | 0%
| 6.4.1.10 | 7742 | ORSE | Poste decorativo em aluminio preto com 1 globo leitoso, ref:PJ-30/1, Clarão ou similar, inclusive lampada fluorescente compacta 23w | un | 3 |  |  |  | 0%
| 7 |  |  | ESCADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 7.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 7.1.1 | 022094 | SBC | RETIRADA DE REVESTIMENTO PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REMOCAO | m² | 47.12 |  |  |  | 0%
| 7.2 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 7.2.1 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 47.12 |  |  |  | 0%
| 8 |  |  | ELEVADOR |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 8.1 | SESC-000237 | Próprio | Remoção de Elevador predial, hidraulico, incluso casa de maquinas e quadro de comando | UN | 1 |  |  |  | 0%
| 8.2 | 080124 | SBC | ELEVADOR SOCIAL 06 PESSOAS 45mpm 420kgf-ATE 10 PAV.RESID. | PAR | 3 |  |  |  | 0%
| 9 |  |  | GERADOR |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 9.1 | 8020 | ORSE | Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h | un | 1 |  |  |  | 0%
| 10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 10.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1147.8 |  |  |  | 0%
| 10.2 | 000141 | SBC | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 1147.8 |  |  |  | 0%
| 10.3 | 000089 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | m² | 1147.8 |  |  |  | 0%
| 10.4 | SESC-000102 | Próprio | PROJETO ""AS BUILT"" INCÊNDIO. ADAP SBC (000064) | M² | 1147.8 |  |  |  | 0%
1 | PREÇO TOTAL | [8 empty] | 0%

## 04. CFF
|  | OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NÃO CONTEMPLADOS NO CONTRATO ANTERIOR- SESC SANTARÉM | [9 empty] | BDI: |  |  | REVISÃO:
LOCAL: R. Wilson Dias da Fonseca, 535 - Central, Santarém - PA
|  | BANCOS: SINAPI - 01/2026 - Pará SBC - 02/2026 - Pará ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará | [9 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  |  | DATA:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | PESO (%) | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2 | DIVERSOS |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4 | TERREO |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
5 | 1° PAVIMENTO |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
6 | 2° PAVIMENTO |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
7 | ESCADAS |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
8 | ELEVADOR |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
9 | GERADOR |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
10 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACUMULADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
SALDO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
_____________________________________________ Breno da Silva Amaral Assessoria de Arquitetura e Engenharia- Sesc/PA Engenheiro Civil- CREA-PA 1521796726