PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/0045

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material hospitalar para o Sesc Pará.

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(papel timbrado da licitante)

- Especificação dos objetos e quantitativos:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tiras reagentes para teste glicêmico capilar. Tiras finas com sistema reagente químico que atua para medir a concentração de glicose em sangue total. Cada frasco de tiras para teste deve conter reativos químicos glicose oxidase < 25iu, mediador < 300mg e um agente secante (silica gel). Embalagens com 50 tiras de teste, 1 chip de codificação e 1 manual de instrução de uso. Compatível com aparelho da marca On Call Plus. | 50 CX |  |  |  |
| 02 | Lancetas para teste glicêmico capilar. Automática: acionamento por contato. Espessura ultra fina. Penetração consistente em conformidade com a NR 32. Descarte seguro. Embalagens com 100 lancetas e 1 manual de instrução. | 45 CX |  |  |  |
| 03 | Monitor digital de pressão arterial automático braço. Método de medição: oscilométrico. Intervalo de medição: 30 a 280 MMHG. Frequência cardíaca: 40 a 200 BPM. Erro máximo: ± 3 MMHG para pressão / ± 5% para pulsação. Inflagem: automática (bomba de ar). Desinflagem: automática (válvula de controle de liberação de ar). Memória: 3 bancos de dados de 40 memórias cada. Dimensões (comprimento x largura x altura): 135 x 105 x 53 mm. Peso: aproximadamente 212 g (excluindo baterias). Circunferência de braço: 22 a 32 cm. Condições de operação: 10°c a 40°c (50°f a 104°f); umidade de 15% a 90%. Condições de armazenagem: - 20°c a 70°c (- 4°f a 158°f); umidade 90%. Fonte de alimentação: 4 baterias alcalinas aaa (1,5 v). Vida útil da bateria: cerca de 300 medições. Desligamento automático: após 1 minuto sem uso. Acessórios: manual de instruções e 4 pilhas alcalinas AAA. Garantia mínima de 1 ano. | 2 UN |  |  |  |
| 04 | Monitor analógico de pressão arterial com estetoscópio. Monitor: braçadeira em nylon com fecho de metal adulto. Certificado de verificação inicial do Inmetro. Pera e manguito em borracha (látex). Aparelho de pressão arterial possui mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em tecido de nylon e fecho em metal. Pêra com válvula em metal reforçado. Garantia mínima de 1 ano. Estetoscópio: com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso. Medidas aproximadas: altura: 4 cm, largura: 16 cm, comprimento: 33 cm e peso: 500 g. Conteúdo: - par de olivas rosqueável dura; - par de olivas rosqueável macia; - par de olivas rosqueável silicone; - 2 pares de membranas de plástico rígido; - anel rosqueado de cobre cromado (infantil, adulto); - base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma (infantil, adulto); - câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado); - tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos; - fone biauricular de cobre cromado; - diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno; - diafragma aberto (sino prolongador) tamanho médio; - diafragma aberto (sino prolongador) tamanho grande; - auscultador. Garantia mínima de 1 ano. | 3 UN |  |  |  |
| 05 | Balança digital com estadiômetro portátil. Balança digital de análise corporal, para pesagem e medição do percentual de gordura, massa muscular, massa óssea e água corporal, capacidade 180 kg x divisão 100g. LCD extragrande, com backlight display retroiluminado. Design ultra slim com apenas 1,8 cm de espessura. Sensível ao toque para ligar, desligamento automático. Indicador de bateria fraca e sobrecarga. Unidades de pesagem disponíveis: KG, LB e ST. Alimentação por 2 baterias de lítio (CR2032 / inclusas). Plataforma em vidro temperado 6 MM na cor preta. Dimensões do produto 31x31x1,8 cm. Dimensões da embalagem 34x34x4,4 CM. Modelo com selo de identificação do fabricante. Acompanha manual do usuário. Estadiômetro portátil: medidor de estatura que foi desenvolvido para ser transportado. É preciso, durável, leve e totalmente portátil, e permite realizar medições de altura em qualquer local, desmonta facilmente em quatro partes e as peças se encaixam perfeitamente na base leve. Base e peças em ABS leve e altamente resistível; aferição: 20cm a 200 cm; graduação: 0,1 cm; peso aproximado - 2,6 kg; Dimensões sem caixa: larg 36cm x comp 67 x alt 13cm; cor base: bege; cor medidor de altura: cinza e cor da régua: branca. Garantia mínima de 1 ano. | 1 UN |  |  |  |
| 06 | Tiras reagentes para teste glicêmico capilar. Tiras finas com sistema reagente químico que atua para medir a concentração de glicose em sangue total cada frasco de tiras para teste deve conter reativos químicos glicose oxidase < 25iu, mediador < 300mg e um agente secante (silica gel). Embalagens com 50 tiras de teste, 1 chip de codificação e 1 manual de instrução de uso. Compatível com aparelho da marca ACC-CHEK Performa. | 14 UN |  |  |  |
| 07 | Monitor de glicose digital fácil manuseio. Amplo visor para facilitar a leitura. Precisão e conforto com uma pequena gota de sangue. Monitor baseado em plataforma amperométrica portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 MG/DL; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Com memória de 300 resultados com data e hora. Comporta serial para conectividade e transferência de dados. Com sistema de codificação através de chip. Fornecimento de cálculo da média de 7, 14 e 30 dias. Com bateria. Garantia de 5 anos. Com estojo e manual. Registro na ANVISA. Compatível com tiras de teste da marca On Call Plus. | 16 UN |  |  |  |
| 08 | Oxímetro de dedo. Medição de valores confiáveis de sp02 e frequência cardíaca. Indicador de pulso. Botão único de ligação. Visor de fácil visualização. Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de pilhas. Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade. Com cordão para o pescoço. Peso aproximado: 37g (excluindo pilhas). Tamanho aproximado: 63.5 x 34 x 35mm. Faixa de medição saturação: 35% - 100%. Precisão da sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%. Faixa de medição pulso: 30-250 bpm. Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm. Atualização de dados: menos de 2 segundos - média: 4 para sp02; 8 para pulsação. Parâmetros: spo2 e pulso com barra gráfica e indicador de carga baixa. Garantia de 1 ano. | 14 UN |  |  |  |
| 09 | Álcool em gel para higiene das mãos (anti-séptico) Frascos com 25 g | 150 UN |  |  |  |

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 20/0045-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.  Dados Bancários: Banco ________ –  Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 10 (dez) dias uteis.

9. Local de Entrega:

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| Sesc Doca | Rua Senador Manoel Barata, 1873 – Reduto – Belém/PA |

Cidade, UF, ______ de _________ de 2020

___________________________

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso

Observações:

- Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

- A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;

- Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a Comissão Permanente de Licitação.