PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/0033

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de no-breaks para o Sesc Pará.

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(papel timbrado da licitante)

- Especificação dos objetos e quantitativos:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | NOBREAK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - POTÊNCIA MÍNIMA: 800VA/400W - TENSÃO DE ENTRADA 115V ~ 220V - AUTOMÁTICO - POSSUIR NO MÍNIMO 01 (UMA) BATERIA SEM MANUTENÇÃO 12V/7A DO TIPO VRLA, INTERNA, ESPECÍFICA PARA DISPOSITIVOS UPS - FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ COM VARIAÇÃO MAXIMA DE 8 HZ - POSSUIR ALERTA SONORO EM CASO DE QUEDA DE TENSÃO DA REDE - POSSUIR TOMADAS E PLUGUE CONFORME NBR 14136:2012 - POSSUIR PROTEÇÃO POR ELO FUSÍVEL COM SUBSTITUIÇÃO RÁPIDA - POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA SUBTENSÃO E SOBTENSÃO - POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA SUBFREQUÊNCIA E SOBFRQUÊNCIA - POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS - POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E PICOS DE TENSÃO, COMO VARISTOR ENTRE A FASE E O NEUTRO - POSSUIR FILTRO DE LINHA CONTRA PICOS DE TENSÃO - POSSUIR ESTABILIZADOR COM 03 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. NO MÍNIMO - DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO DE TENSÃO DE SAÍDA DE NO MÍNIMO +/- 6% NO MODO BATERIA E +/- 10% NO MODO BATERIA - A FREQUÊNCIA DE SAÍDA DEVERÁ SER SINCRONIZADA EM +/- 1% DE MODO AUTOMÁTICO - POSSUIR FORMA DE ONDA DE TIPO SENÓIDE POR APROXIMAÇÃO COM CONTROLE DE LARGURA DE AMPLITUDE - POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) TOMADAS DO TIPO 2P+T INEGRADO AO CORPOR DO EQUIPAMENTO CONFORME NBR 14136:2002 | 200 |  |  |  |

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 20/0034-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

5.  Dados Bancários: Banco ________ –  Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 10 (dez) dias corridos.

9. Local de Entrega:

| Unidade | Endereço |
| --- | --- |
| Sede Administrativa | Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 – CEP:66010-010 – Campina – Belém-PA |

Cidade, UF, ______ de _________ de 2020

___________________________

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso

Observações:

- Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

- A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;

- Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a Comissão Permanente de Licitação.