## RESUMO GERAL
CLIENTE: |  | SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
OBJETO: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO SESC ARTES CÊNICAS/PA
TÍTULO: |  | RESUMO GERAL - REVISÃO 1
BASES: |  | SINAPI-PA 02/2021_Desonerado - ORSE-SE 01/2021
DATA: |  | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 89,42% ¦ MENSALISTA= 49,63% |  |  | DATA: 30/03/2021
Classificação | Item | Discriminação | Total Item (R$) | % | BDI | V.TOTAL (r$)
OBRAS | 001 | CUSTOS INDIRETOS | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002 | CUSTOS DIRETOS | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.02 | DEMOLIÇÕES | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.03 | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.04 | PAREDES E FECHAMENTOS | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.05 | ESQUADRIAS | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.06 | COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.07 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.08 | REVESTIMENTO DE PISO | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.09 | REVESTIMENTO EM TETO | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.10 | REVESTIMENTO EXTERNO (FACHADA) | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.12 | ACABAMENTOS E ARREMATES | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.13 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.14 | INSTALAÇÕES | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.15 | RESTAURO | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.16 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.17 | ELEVADOR | 0 |  | 0 | 0
OBRAS | 002.18 | LIMPEZA | 0 |  | 0 | 0
SUBTOTAL OBRA |  |  | 0 |  | 0 | 0
BDI () |  |  | 0
VALOR DA OBRA |  |  | 0
EQUIPAMENTOS | 001 | EQUIPAMENTOS | 0 |  | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | 001.01 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0 |  | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | 001.02 | CFTV | 0 |  | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | 001.03 | CLIMATIZAÇÃO | 0 |  | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | 001.04 | SONORIZAÇÃO | 0 |  | 0 | 0
EQUIPAMENTOS | 001.05 | ELEVADOR | 0 |  | 0 | 0
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0
BDI () |  |  | 0
VALOR DE EQUIPAMENTOS |  |  | 0
VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 0

## SINTÉTICA OBRAS
CLIENTE: | SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
OBJETO: | REFORMA E AMPLIAÇÃO SESC ARTES CÊNICAS/PA
TÍTULO: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - REVISÃO 1
BASES: | SINAPI-PA 02/2021_Desonerado - ORSE-SE 01/2021
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 89,42% ¦ MENSALISTA= 49,63% |  |  |  |  | DATA: 30/03/2021
Item | Código | Fonte | Ud | Resumo | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) | Valor com BDI (R$)
001 | 001 | Capítulo |  | CUSTOS INDIRETOS
001.01 | 001.01 | Capítulo |  | CANTEIRO DE OBRAS
001.01.01 | G36.5025 | Própria | UN | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | 2
001.01.02 | G03.0033 | Própria | MÊS | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO / SANITÁRIO | 12
001.01.03 | 72887U-G2 | Adaptada SINAPI | M3XKM | FRETE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - DISTÂNCIA MÉDIA 8 KM | 460.8
001.01.04 | 74209/1U | SINAPI | M2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | 12
001.01.05 | ORSE-C-09416 | ORSE | UN | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | 1
001.01.06 | G03.0040 | Própria | UN | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA EM EDIFICAÇÕES | 1
001.02 | 001.02 | Capítulo |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
001.02.01 | 93565U | SINAPI | MES | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12
001.02.02 | 100289U | SINAPI | H | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2640
001.02.03 | 88326U | SINAPI | H | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2640
001.02.04 | 88255U | SINAPI | H | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2640
001.02.05 | 100316U | SINAPI | MES | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12
001.02.06 | 100321U | SINAPI | MES | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12
001.03 | 001.03 | Capítulo |  | EQUIPAMENTOS
001.03.01 | 97063U | SINAPI | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 500
002 | 002 | Capítulo |  | CUSTOS DIRETOS
002.01 | 002.01 | Capítulo |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
002.01.01 | 98459U | SINAPI | M2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 24
002.02 | 002.02 | Capítulo |  | DEMOLIÇÕES
002.02.01 | G05.0008 | Própria | UN | ELABORAÇÃO DE PLANO DETALHADO DE REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 1
002.02.02 | G05.0009 | Própria | UN | EXAME E LEVANTAMENTO DAS SITUAÇÕES E CONDIÇÕES DA EDIFICAÇÃO | 1
002.02.03 | 97622U | SINAPI | M3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 44.62
002.02.04 | 97629U | SINAPI | M3 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10.69
002.02.05 | 97645U-G1 | Adaptada SINAPI | M2 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 8.82
002.02.06 | 97641U | SINAPI | M2 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 399.4
002.02.07 | ORSE-C-00016-G1 | Adaptada ORSE | M2 | DEMOLIÇÃO DE PISO (PISO E REGULARIZAÇÃO) | 399.4
002.02.08 | 97647U | SINAPI | M2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 132.98
002.02.09 | ORSE-C-00043 | ORSE | M | RETIRADA DE CALHA | 3.99
002.02.10 | ORSE-C-07991 | ORSE | M | DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO | 15.62
002.02.11 | 97633U | SINAPI | M2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 127.18
002.02.12 | 97631U | SINAPI | M2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 1048.17
002.02.13 | 97645U-G2 | Adaptada SINAPI | M2 | REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE JANELAS RASGADAS EM MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE CAIXILHOS E FERRAGENS - BANDEIRAS E GUADA CORPO METÁLICOS | 74.06
002.02.14 | 72178U-G1 | Adaptada SINAPI | M2 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS - EUCATEX | 150.16
002.02.15 | G05.0010 | Própria | M3 | DEMOLIÇÃO DE ESCADAS | 1.67
002.02.16 | G20.0351 | Própria | M2 | DEMOLIÇÃO DE BANCADAS E BALCÕES | 3.5
002.02.17 | G05.0011 | Própria | M2 | REMOÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO/ REBOCO DAS FACHADAS | 123.8
002.02.18 | G05.0012 | Própria | UN | REMOÇÃO DE ESCADA METÁLICA COM PISO EM CONCRETO | 1
002.02.19 | ORSE-C-10033 | ORSE | M3 | RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU) | 169.33
002.02.20 | ORSE-C-10039 | ORSE | T | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | 304.79
002.03 | 002.03 | Capítulo |  | FUNDAÇÃO / ESTRUTURA
002.03.01 | 96558U-G1 | Adaptada SINAPI | M3 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, INCLUSIVE METACAULIM (CONFORME PROJETO) - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 20.23
002.03.02 | 92726U-G2 | Adaptada SINAPI | M3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 9.47
002.03.03 | 100934U | SINAPI | M | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | 900
002.03.04 | 96522U | SINAPI | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 11.81
002.03.05 | 96616U | SINAPI | M3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | 2.53
002.03.06 | ORSE-C-07947-G1 | Adaptada ORSE | M2 | LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, ESPESSURA DA LAJE 13 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=30MPA | 248.71
002.03.07 | ORSE-C-05052 | ORSE | M2 | PISO EM PAINEL WALL 2,50 X 1,20 X 0,40M | 40.79
002.03.08 | 73970/1U-G40 | Adaptada SINAPI | KG | ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 30228.83
002.04 | 002.04 | Capítulo |  | PAREDES E FECHAMENTOS
002.04.01 | 87489U | SINAPI | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 20.49
002.04.02 | 87467U | SINAPI | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 254.11
002.04.03 | 93184U-G1 | Adaptada SINAPI | M | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS / JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | 3.05
002.04.04 | 93185U-G1 | Adaptada SINAPI | M | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS / JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | 22.01
002.04.05 | 93194U | SINAPI | M | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 31.25
002.04.06 | 93195U | SINAPI | M | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 25.51
002.04.07 | 93201U | SINAPI | M | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | 111.71
002.04.08 | 96367U-G1 | Adaptada SINAPI | M2 | PAREDES EM GESSO ACARTONADO (CHAPA DUPLA) ESP 20CM COM TRATAMENTO ACÚSTICO TIPO LÃ DE ROCHA, OU SIMILAR | 107.94
002.04.09 | 96359U | SINAPI | M2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | 10.64
002.05 | 002.05 | Capítulo |  | ESQUADRIAS
002.05.01 | G65.0038 | Própria | UND | JR1 - JANELA DUPLA RASGADA EM MADEIRA COM VERGA E MARCO PLENO MED. 1,32 X 3,80 M, COM 2 FOLHAS DE ABRIR, SENDO A EXTERNA COM DETALHE EM VIDRO LISO INCOLOR E VENEZIANA E A INTERNA EM TABUADO COM 4 FOLHAS E ABERTURA PANTOGRÁFICA, AMBAS COM PINTURA COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CAIS DO PORTO (MARROM, FABRICANTE SUVINIL OU SIMILAR | 9
002.05.02 | G65.0039 | Própria | UND | J1 - JANELA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO LISO E INSOLOR 4MM, MEDIDAS 1,70 X 1,10 X 0,80 M | 1
002.05.03 | G65.0040 | Própria | UND | J2 - JANELA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO LISO E INSOLOR 4MM, MEDIDAS 5,55 X 1,40 X 0,50 M | 1
002.05.04 | G65.0041 | Própria | UND | B1 - BALANCIM EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO INCOLOR MEDIDAS 0,50 X 0,50 M, H = 2,00M | 16
002.05.05 | G65.0042 | Própria | UND | B2 - BALANCIM EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO INCOLOR MEDIDAS 0,90 X 0,50 M, H = 2,00M | 1
002.05.06 | G65.0043 | Própria | UND | P3 - PORTA DESLIZANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO LAMINADO NA COR BEGE, ESPESSURA 8MM, MEDIDAS 0,60 X 2,00 M | 2
002.05.07 | G65.0044 | Própria | UND | P4 - PORTA DESLIZANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRINZE E VIDRO LAMINADO NA COR BEGE, ESPESSURA 8MM, MEDIDAS 1,20 X 2,00 M | 1
002.05.08 | G65.0045 | Própria | UND | P5 - PORTA EM CHAPA METÁLICA XADREZ EM AÇO CARBONO ESP. 3MM PINTADA COM TINTA ESMALE SINTÉTICO ACAB. ACETINADO NA COR CAIS DO PORTO REF. E167 FAB. SUVINIL OU SIMILAR, COM BARRA CIRCULAR EM AÇO INOX D=5MM | 1
002.05.09 | G65.0046 | Própria | UND | P8 - PORTA COM UMA FOLHA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA XADREZ M AÇO CARBONO ESP. 3MM, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACAB. ACETINADO NA COR CAIS DO PORTO, REF. E167, SUVINIL OU SIMILAR | 7
002.05.10 | G65.0047 | Própria | UND | P8A - PORTA COM UMA FOLHA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA XADREZ M AÇO CARBONO ESP. 3MM, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACAB. ACETINADO NA COR CAIS DO PORTO, REF. E167, SUVINIL OU SIMILAR | 2
002.05.11 | G65.0048 | Própria | UND | P9 - PORTA COM UMA FOLHA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA XADREZ M AÇO CARBONO ESP. 3MM, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACAB. ACETINADO NA COR CAIS DO PORTO, REF. E167, SUVINIL OU SIMILAR | 2
002.05.12 | G65.0049 | Própria | UND | P10 - PORTA COM UMA FOLHA DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA XADREZ M AÇO CARBONO ESP. 3MM, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACAB. ACETINADO NA COR CAIS DO PORTO, REF. E167, SUVINIL OU SIMILAR | 3
002.05.13 | G65.0050 | Própria | UND | P1 - PORTA EM MADEIRA DE LEI COM VERGA EM ARCO PLENO. TIPO TABUADO COM 4 FOLHAS DE ABRIR, TIPO PANTOGRAFICA COM BANDEIRA EM GRADIL METÁLICO DECORADO | 3
002.05.14 | G65.0051 | Própria | UND | P6 - PORTA COM DUAS FOLHAS DE ABRIR EM MDF 30MM, REVESTIDO EM LAMINADO PADRÃO AMADEIRADO | 1
002.05.15 | G65.0052 | Própria | UND | P7 - PORTA DE ABRIR EM MDF 30 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR PRETO-TX, REF. 121, FÓRMICA OU SIMILAR | 2
002.05.16 | G65.0053 | Própria | UND | P2 - PORTA EM ARCO PLENO COM 2 FOLHAS DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO 8MM COM FERRAGEM ANODIZADA PRETA | 3
002.05.17 | ORSE-C-12335-G1 | Adaptada ORSE | M2 | EI.01 - ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACÚSTICA COM FOLHA DE MADEIRA MACIÇA OU MDF, PREENCHIDA COM LÃ DE VIDRO OU DE ROCHA, ESPESSURA 25,00mm, E CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm. PORTA COM UMA OU DUAS FOLHAS, DE ABRIR, DIMENSÕES DO VÃO DE PASSAGEM DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO, ESPESSURA TOTAL DA FOLHA DA PORTA DE 70,00mm. AS PORTAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COMPLETAS, COM BATENTE DUPLO, BORRACHAS PARA VEDAÇÃO EM TODAS AS FRESTAS, TRAVA RETRÁTIL PARA VEDAÇÃO NO PISO, FECHADURAS OU BARRAS ANTI-PÂNICO E DOBRADIÇAS COMPATÍVEIS AO PESO. ACABAMENTO FINAL DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO. OBS: PARA ELIMINAR FRESTAS DEVERÁ SER APLICADA BORRACHA COMPRESSÍVEL 50% NO ENCONTRO DO BATENTE DA PORTA COM A PAREDE. PT>32dB | 3.15
002.05.18 | ORSE-C-12335-G2 | Adaptada ORSE | M2 | EI.02 - ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACÚSTICA COM FOLHA DE MADEIRA MACIÇA OU MDF, PREENCHIDA COM LÃ DE VIDRO OU DE ROCHA, ESPESSURA 25,00mm, E CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm. PORTA COM UMA OU DUAS FOLHAS, DE ABRIR, DIMENSÕES DO VÃO DE PASSAGEM DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO, ESPESSURA TOTAL DA FOLHA DA PORTA DE 70,00mm. AS PORTAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COMPLETAS, COM BATENTE DUPLO, BORRACHAS PARA VEDAÇÃO EM TODAS AS FRESTAS, TRAVA RETRÁTIL PARA VEDAÇÃO NO PISO, FECHADURAS OU BARRAS ANTI-PÂNICO E DOBRADIÇAS COMPATÍVEIS AO PESO. ACABAMENTO FINAL DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO. OBS: PARA ELIMINAR FRESTAS DEVERÁ SER APLICADA BORRACHA COMPRESSÍVEL 50% NO ENCONTRO DO BATENTE DA PORTA COM A PAREDE. PT>32dB. | 7.74
002.05.19 | ORSE-C-12335-G3 | Adaptada ORSE | M2 | EI.03 - ESQUADRIA ISOLANTE - ESQUADRIA EM MADEIRA, CONFORME EXPECIFICADO NO PROJETO DE ARQUITETURA, COM VIDRO LAMINADO ESPESSURA 8,00mm (4,00+4,00mm), INSTALADO EM CAIXILHARIA DE PERFIS METÁLICOS. DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO. OBS.: PREENCHIMENTO DOS PERFIS DAS ESQUADRIAS COM MATERIAL DA LINHA CAÇA RUÍDOS TIPO SAIS BLOCK (MATERIAL ELABORADO EM MICROFIBRAS DE ELASTÔMEROS RECICLADOS DE BORRACHA DE PNEU, COM DENSIDADE SUPERIOR A 600,00kg/m³) MISTURADO A CATALIZADOR COM ESPECIFICAÇÃO E PROPORÇÃO DE MISTURA DE ACORDO COM FORNECEDOR OU FABRICANTE DO MATERIAL. TEMPO DE PEGA INICIADO APÓS 2h DA MISTURA E CURA TOTAL FINALIZADA EM 6h. UTILIZAR O MATERIAL ESCIFICADO OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE. | 47.29
002.06 | 002.06 | Capítulo |  | COBERTURAS E ACESSÓRIOS
002.06.01 | 92542U | SINAPI | M2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 115.56
002.06.02 | 94204U | SINAPI | M2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 115.56
002.07 | 002.07 | Capítulo |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
002.07.01 | 87878U | SINAPI | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 1162.34
002.07.02 | 87529U | SINAPI | M2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 1024.71
002.07.03 | 87535U | SINAPI | M2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 137.64
002.07.04 | 88485U | SINAPI | M2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 1024.71
002.07.05 | 96134U-G1 | Adaptada SINAPI | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. | 1024.71
002.07.06 | 88489U | SINAPI | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 1024.71
002.07.07 | 87263U-G9 | Adaptada SINAPI | M2 | REVESTIMENTO ABBY ROAD 6.5 X 23 CM COD. 24514E, LINHA BRIT, FAB. PORTOBELLO OU SIMILAR - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO | 8.05
002.07.08 | 87263U-G10 | Adaptada SINAPI | M2 | REVESTIMENTO NATURAL GOTHAN CAVE 30 X 60 CM COD. 25541E, LINHA GOTHAM ACAB. BOLD, FAB. PORTOBELLO OU SIMILAR - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO | 5.38
002.07.09 | 87263U-G11 | Adaptada SINAPI | M2 | REVESTIMENTO NATURAL GOTHAN LAKE 30 X 60 CM COD. 25538E, LINHA GOTHAM ACAB. BOLD, FAB. PORTOBELLO OU SIMILAR - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO | 124.21
002.07.10 | 74125/2U-G1 | Adaptada SINAPI | M2 | ESPELHO ESP. 4MM INSTALADO SOBRE COMPENSADO COM ADESIVO TIPO FIXA ESPELHO, H =2,00M | 118.88
002.07.11 | G60.0007 | Própria | M2 | REVESTIMENTO ACÚSTICO - RA.01 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - REVESTIMENTO NEXACUSTIC NEX-320, COR MILANO,, DA OWA DO BRASIL, SISTEMA PARA PAREDE COMPOSTO POR PAINEL DE MDF, SUPERFÍCIE PERFURADA, FRISADA, PLENUM DE 50,00mm. RESISTENTE AO FOGO (CLASSE A - NBR | 86.39
002.08 | 002.08 | Capítulo |  | REVESTIMENTO DE PISO
002.08.01 | 87640U | SINAPI | M2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | 460.28
002.08.02 | 87263U-G12 | Adaptada SINAPI | M2 | PISO EM PORCELANATO NATURAL MED. 90 X 90 CM, LINHA GOTHAM NA COR GOTHAM CAVE COD. 25274, COM ACAB. RET. FAB. PORTOBELLO OU SIMILAR - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO | 36.87
002.08.03 | 87263U-G13 | Adaptada SINAPI | M2 | PISO EM PORCELANATO NATURAL MED. 60 X 60 CM, LINHA GOTHAM NA COR GOTHAM LAKE COD. 25148, COM ACAB. RET. FAB. PORTOBELLO OU SIMILAR - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO | 111.3
002.08.04 | G60.0022 | Própria | M2 | PISO EM PAINEIS MODULARES INTERTRAVADOS COM AMORTERCEDORES ESPECIAIS COM SISTEMA DE ENCAIXE MACHO E FÊMEA, LINHA RECOMAFLEX STAGE MED. 1,22 X 2,44 ESP. 31MM FAB. RECOMA OU SIMILAR | 68.46
002.08.05 | 98673U-G1 | Adaptada SINAPI | M2 | PISO BÁSICO PARA SALA DE DANÇA TIPO LAMINADO, PADRÃO ELMO MACCIATO LINHA EUCAFLOOR ELEGANCE ENCAIXE 5G, INSTALADO SOBRE MANTA ACÚSTICA FLEXIVEL DE POLIETILENO LINHA EUCASOFT PREMIUM, AMBOS DA LINHA EUCAFLOOR, FAB. EUCATEX OU SIMILAR | 204.57
002.08.06 | 98673U-G2 | Adaptada SINAPI | M2 | PISO EMBORRACHADO EM PLACA DE REVESTIMENTO PASTILHA BAIXA TIPO A, MEDINDO 50X50 CM, NA COR PRETO REF. B350. FAB. ECOBOR OU SIMILAR | 36.7
002.08.07 | 92395U-G1 | Adaptada SINAPI | M2 | PISO COM REVESTIMENTO DRENANTE CIMENTÍCIO, LINHA ACROSS NA COR ACROSS GRAY COD. 24049, MED. 50 X 50 CM, FAB. PORTOBELLO OU SIMILAR | 2.38
002.09 | 002.09 | Capítulo |  | REVESTIMENTO EM TETO
002.09.01 | 96113U | SINAPI | M2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 76.17
002.09.02 | G10.0001 | Própria | M2 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | 81.11
002.09.03 | 88484U | SINAPI | M2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 157.28
002.09.04 | 88496U | SINAPI | M2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 76.17
002.09.05 | 88486U | SINAPI | M2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 157.28
002.09.06 | ORSE-C-12191-G1 | Adaptada ORSE | M | FORRO EM CELULOSE JATEADA, COM FIBRAS MINERALIZADAS A BASE DE COLA E ÁGUA APLICADAS SOBRE A SUPEFÍCIE DOS TETOS, CONSTITUINDO CAMDA UNIFORME E MONOLÍTICA, COM ESPESSURA VARIÁVEL ENTRE 25 E 50mm, COM DENSIDADE DE 60KG/M³. PIGMENTAÇÃO DE ACORDO COM COR ESPECIFICADA NO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA AS PINTURAS DOS FORROS. | 298.5
002.10 | 002.10 | Capítulo |  | REVESTIMENTO EXTERNO (FACHADA)
002.10.01 | 87905U | SINAPI | M2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 123.8
002.10.02 | 87779U | SINAPI | M2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | 123.8
002.10.03 | G60.0019 | Própria | M2 | MOLDURAS DAS ESQUADRIAS EM MASSA PINTADA COM TINTA SÍLICO MINERAL LINHA ARCÁDIA, COR ANDORRA MÁXIMO REF169A0A, FAB. IBRATIN OU SIMILAR | 31.95
002.10.04 | G60.0020 | Própria | M2 | CIMALHAS E COLUNA EM MASSA PINTADA COM TINTA SÍLICO MINERAL LINHA ARCÁDIA, COR BILBAO CHEIO REF 406A0D FAB. IBRATIN | 39.11
002.10.05 | 100758U | SINAPI | M2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 5.94
002.10.06 | G60.0021 | Própria | M2 | DETALHES DA CIMALHA E BALAUSTRE NA COR BRANCO FAB. IBRATIN. | 8.82
002.11 | 002.11 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
002.11.01 | G26.0010 | Própria | M2 | SISTEMA 1 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (EL), ESP.: 3MM | 23.62
002.11.02 | G26.0001 | Própria | M2 | SISTEMA 3 – EMULSÃO LIQUIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE | 46.66
002.11.03 | G26.0030 | Própria | M2 | SISTEMA 4 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTOS COM ADITIVOS ESP. MÍNIMA: 2,5cm | 39.17
002.11.04 | G26.0005 | Própria | M2 | SISTEMA 5 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA MOFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS ESP.: 3mm | 4.02
002.11.05 | G26.0002 | Própria | M2 | SISTEMA 8 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL COM DUPLA CAMADA DE MANTA ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE FILAMENTOS ESP.: 4mm | 12.9
002.11.06 | G26.0004 | Própria | M2 | SISTEMA 11 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO POLIMÉRICO SEMI-FLEXÍVEL, BI-COMPONENTE E APLICADO A FRIO EM DEMÃOS CRUZADAS ESP.: 3mm | 3.08
002.12 | 002.12 | Capítulo |  | ACABAMENTOS E ARREMATES
002.12.01 | 98688U-G2 | Adaptada SINAPI | M | RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO H=70MM REF. 446 RP - NATURAL, FABRICANTE SANTA LUZIA OU SIMILAR | 87.28
002.12.02 | 98685U-G1 | Adaptada SINAPI | M | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO VENEZIANO H=100MM COM ACAB. POLIDO NAS FACES APARENTES | 179.3
002.12.03 | 98688U-G3 | Adaptada SINAPI | M | RODAPÉ EM POLIESTIRENO RECICLADO H=10MM REF. 3457 RP - BLACK, FAB. SANTA LUZIA OU SIMILAR | 83.09
002.12.04 | 84089U-G2 | Adaptada SINAPI | M | PEITORIS EM GRANITO BRANCO VENEZIANO COM LARGURAS E COMPRIMENTOS VARIÁVEIS DE ACORDO COM O VÃOS, ARESTAS RETAS E ACAB. POLIDO NAS FACES APARENTES. | 11.19
002.12.05 | 98689U-G10 | Adaptada SINAPI | M | SOLEIRAS EM GRANITO BRANCO VENEZIANO COM LARGURAS E COMPRIMENTOS VARIÁVEIS DE ACORDO COM O VÃOS, ARESTAS RETAS E ACAB. POLIDO NAS FACES APARENTES. | 25.74
002.12.06 | 86889U-G15 | Adaptada SINAPI | M2 | BANCADAS EM GRANITO BRANCO VENEZIANO POLIDO | 5.35
002.13 | 002.13 | Capítulo |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
002.13.01 | 002.13.01 | Capítulo |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
002.13.01.01 | 86903U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | LAVATÓRIO PEQUENO, LINHA IZY COD. L100, FAB. DECA OU SIMILAR | 1
002.13.01.02 | 86937U-G3 | Adaptada SINAPI | UN | CUBA DE SOBREPOR QUADRADA, COD. L.1160.17, COR BRANCA, FAB. DECA. | 6
002.13.01.03 | 86909U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | TORNEIRA DE MESA, LINHA DECA OU SIMILAR, LINHA DECAMATIC ECO, CÓD. 1170.C, ACABAMENTO INOX | 6
002.13.01.04 | 86881U | SINAPI | UN | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 7
002.13.01.05 | 86932U | SINAPI | UN | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 8
002.13.01.06 | 100858U | SINAPI | UN | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1
002.13.01.07 | G20.0267 | Própria | UN | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 7
002.13.01.08 | 85005U-G1 | Adaptada SINAPI | M2 | ESPELHO CRISTAL, INCLINAÇÃO DE 10% PARA PNE | 1
002.13.01.09 | G80.0003 | Própria | UN | BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, COR AÇO ESCOVADO, COD. 2310.I.080.ESC, FAB. DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
002.13.01.10 | G80.0004 | Própria | UN | BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, COR AÇO ESCOVADO, COD. 2310.I.040.ESC, FAB. DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
002.13.01.11 | G80.0005 | Própria | UN | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO MED. 30CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
002.13.01.12 | 85005U-G2 | Adaptada SINAPI | M2 | ESPELHO CRISTAL PRATA 6MM C/ BIZOTE DE 1CM. | 7
002.13.01.13 | G20.0440 | Própria | UN | CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE, LINHA IZY, COD. 1971C-CT, FAB. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 3
002.13.02 | 002.13.02 | Capítulo |  | ESCADAS - ACESSÓRIOS DIVERSOS
002.13.02.01 | G37.0001 | Própria | M | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO - ESCADAS 01, 02 E 03 | 83.39
002.13.02.02 | G37.0002 | Própria | M2 | DEGRAU EM CHAPA DE AÇO CARBONO DOBRADA, ESPESSURA 4,75MM, PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, FABRICANTE SUVINIL TINTAS OU SIMILAR | 38.26
002.13.02.03 | G37.0003 | Própria | M2 | DEGRAU EM PEÇAS DE MADEIRA TIPO IPÊ, ESPESSURA 20CM | 38.26
002.13.02.04 | G37.0004 | Própria | M | VIGA DE SUSTENTAÇÃO METÁLICA PARA ESCADA, PINTADA COM TINTA ACRÍLICA ACAB. ACETINADA NA COR BRANCO, FAB. SUVINIL TINTAS OU SIMILAR. | 35.38
002.14 | 002.14 | Capítulo |  | INSTALAÇÕES
002.14.01 | 002.14.01 | Capítulo |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
002.14.01.01 | 002.14.01.01 | Capítulo |  | REDE EM BAIXA TENSÃO
002.14.01.01.01 | 002.14.01.01.01 | Capítulo |  | CAIXA DE MEDIDORES
002.14.01.01.01.01 | ORSE-C-03840-G2 | Adaptada ORSE | UN | CAIXA DE MEDIÇÃO SECUNDÁRIA EM ALUMÍNIO - PADRÃO EQUATORIAL ENERGIA | 1
002.14.01.01.02 | 002.14.01.01.02 | Capítulo |  | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
002.14.01.01.02.01 | G20.0427 | Própria | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 220/127V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP40 (VER DIAGRAMA DO QDG) | 1
002.14.01.01.03 | 002.14.01.01.03 | Capítulo |  | QUADRO DE FORÇA
002.14.01.01.03.01 | G20.0428 | Própria | UN | QUADRO DE FORÇA, 220/127V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP40 (VER DIAGRAMA DO QF-CÊNICA) | 1
002.14.01.01.03.02 | G20.0429 | Própria | UN | QUADRO DE FORÇA, 220/127V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP40 (VER DIAGRAMA DO QB-HID) | 1
002.14.01.01.04 | 002.14.01.01.04 | Capítulo |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
002.14.01.01.04.01 | G20.0430 | Própria | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 220/127V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP40 (VER DIAGRAMA DO QDIT-TE) | 1
002.14.01.01.04.02 | G20.0431 | Própria | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 220/127V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP40 (VER DIAGRAMA DO QDIT-1P) | 1
002.14.01.01.04.03 | G20.0432 | Própria | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 220/127V, TRIFÁSICO, 60Hz, SOBREPOR, INSTALAÇÃO INTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IP40 (VER DIAGRAMA DO QDIT-2P) | 1
002.14.01.01.05 | 002.14.01.01.05 | Capítulo |  | LUMINARIAS
002.14.01.01.05.01 | G20.0046 | Própria | UN | LUMINÁRIA A LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES EM ACRÍLICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250V) INTEGRADOS À LUMINÁRIA. | 42
002.14.01.01.05.02 | G20.0051 | Própria | UN | LUMINÁRIA A LED DE SOBREPOR, COM REFLETORES EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES EM ACRÍLICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250V) INTEGRADOS À LUMINÁRIA. | 8
002.14.01.01.05.03 | G20.0048 | Própria | UN | LUMINÁRIA A LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250V) INTEGRADOS À LUMINÁRIA. | 2
002.14.01.01.05.04 | G20.0049 | Própria | UN | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 12W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250V) INTEGRADOS À LUMINÁRIA. | 53
002.14.01.01.05.05 | G20.0422 | Própria | UN | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 12W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250V) INTEGRADOS À LUMINÁRIA | 11
002.14.01.01.05.06 | G20.0423 | Própria | UN | LUMINÁRIA PENDENTE LED, CORPO ALUMÍNIO COM PINTURA EM BRANCO MICROTEXTURIZADO, DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 8W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250V) INTEGRADOS À LUMINÁRIA | 2
002.14.01.01.05.07 | G20.0056 | Própria | UN | ARANDELA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR CINZA MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W-220V. | 12
002.14.01.01.05.08 | G20.0424 | Própria | UN | CONECTOR DE PASSAGEM/DERIVAÇÃO - 3 POLOS | 75
002.14.01.01.05.09 | G20.0425 | Própria | UN | PLUG FÊMEA PADRÃO BRASILEIRO - 10A | 111
002.14.01.01.05.10 | G20.0426 | Própria | UN | PLUG MACHO PADRÃO BRASILEIRO - 10A | 75
002.14.01.01.05.11 | 91927U-G3 | Adaptada SINAPI | M | CABO PP 3x1,5mm² | 75
002.14.01.01.06 | 002.14.01.01.06 | Capítulo |  | INTERRUPTORES
002.14.01.01.06.01 | 91953U-G3 | Adaptada SINAPI | UN | INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES DE UMA TECLA PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | 19
002.14.01.01.06.02 | 91959U-G3 | Adaptada SINAPI | UN | INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES DE DUAS TECLAS PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | 8
002.14.01.01.06.03 | 91967U-G2 | Adaptada SINAPI | UN | INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES DE TRÊS TECLAS PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | 2
002.14.01.01.07 | 002.14.01.01.07 | Capítulo |  | TOMADAS
002.14.01.01.07.01 | 92000U-G4 | Adaptada SINAPI | UN | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (10A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | 100
002.14.01.01.07.02 | 92001U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (20A) PARA USO GERAL (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | 13
002.14.01.01.07.03 | 92008U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | TOMADA DUPLA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (10A) (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | 9
002.14.01.01.07.04 | 92001U-G3 | Adaptada SINAPI | UN | TOMADA DUPLA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (20A) (NA COR BRANCA), INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PVC 4x2" + PLACA E SUPORTE. | 4
002.14.01.01.07.05 | 92001U-G4 | Adaptada SINAPI | UN | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, (10A), INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE ALUMINIO DE Ø3/4". | 96
002.14.01.01.08 | 002.14.01.01.08 | Capítulo |  | ELETRODUTOS
002.14.01.01.08.01 | G20.0065 | Própria | M | ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO MÉDIO Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 387
002.14.01.01.08.02 | G20.0066 | Própria | UN | ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO MÉDIO Ø1”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9
002.14.01.01.08.03 | G20.0379 | Própria | UN | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO MÉDIO Ø1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9
002.14.01.01.08.04 | G20.0420 | Própria | UN | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO MÉDIO Ø2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12
002.14.01.01.08.05 | 91871U-G1 | Adaptada SINAPI | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 444
002.14.01.01.08.06 | 91872U-G1 | Adaptada SINAPI | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15
002.14.01.01.08.07 | 93008U-G1 | Adaptada SINAPI | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1.1/2”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 27
002.14.01.01.08.08 | 93009U-G1 | Adaptada SINAPI | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø2", COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18
002.14.01.01.08.09 | 93011U-G1 | Adaptada SINAPI | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15
002.14.01.01.08.10 | 91922U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | CURVA 180º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3” | 1
002.14.01.01.08.11 | G20.0421 | Própria | UN | ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PORCELANA DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
002.14.01.01.09 | 002.14.01.01.09 | Capítulo |  | ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
002.14.01.01.09.01 | G20.0419 | Própria | M | ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL TUBO Ø1" | 6
002.14.01.01.10 | 002.14.01.01.10 | Capítulo |  | CABOS (CONDUTORES)
002.14.01.01.10.01 | 91926U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5600
002.14.01.01.10.02 | 91932U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 400
002.14.01.01.10.03 | 91934U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 20
002.14.01.01.10.04 | 91931U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 30
002.14.01.01.10.05 | 91933U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 220
002.14.01.01.10.06 | 91935U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50
002.14.01.01.10.07 | 92984U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 45
002.14.01.01.10.08 | 92986U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10
002.14.01.01.10.09 | 92988U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 180
002.14.01.01.10.10 | 92990U | SINAPI | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 40
002.14.01.01.10.11 | 92990U-G1 | Adaptada SINAPI | M | CABO ELÉTRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSÃO, FLÉXIVEL, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, ISOLAÇÃO 0,6/1kV, NA COR PRETA, SEÇÃO NOMINAL #70,0mm² - Classe 2. | 20
002.14.01.01.11 | 002.14.01.01.11 | Capítulo |  | CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM/LIGAÇÃO
002.14.01.01.11.01 | 91941U | SINAPI | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 155
002.14.01.01.11.02 | 91944U | SINAPI | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1
002.14.01.01.11.03 | 92866U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | CAIXA 3x3" - PVC PAREDE DE ALVENARIA | 12
002.14.01.01.12 | 002.14.01.01.12 | Capítulo |  | CONDULETES EM ALUMÍNIO
002.14.01.01.12.01 | 95801U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. | 112
002.14.01.01.12.02 | 95803U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO: MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø1.1/2", COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. | 1
002.14.01.01.12.03 | 95803U-G2 | Adaptada SINAPI | UN | CONDULETE EM ALUMÍNIO, TIPO: MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø2", COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. | 2
002.14.01.01.13 | 002.14.01.01.13 | Capítulo |  | CAIXAS DE PASSAGEM
002.14.01.01.13.01 | 83370U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | CAIXA DE EMBUTIR EM ALUMINIO COM TAMPA CEGA INSTALADA EM PAREDE DE ALVENARIA 30x30x12cm - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 5
002.14.01.01.13.02 | 100557U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | CAIXA DE EMBUTIR EM ALUMINIO COM TAMPA CEGA INSTALADA EM PAREDE DE ALVENARIA 40x40x12cm | 3
002.14.01.01.14 | 002.14.01.01.14 | Capítulo |  | ELETROCALHAS
002.14.01.01.14.01 | G20.0418 | Própria | M | ELETROCALHA 50x50x3000MM GALVANIZADA PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA (TAMPA NOS TRECHOS VERTICAIS), ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 108
002.14.01.01.14.02 | G20.0417 | Própria | M | ELETROCALHA 100x50x3000MM GALVANIZADA PRÉ-ZINCADA, SEM TAMPA (TAMPA NOS TRECHOS VERTICAIS E INSTALADAS NO PISO), ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3
002.14.01.01.15 | 002.14.01.01.15 | Capítulo |  | ELETRODOS DE TERRA
002.14.01.01.15.01 | 96985U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | HASTE DE TERRA DE ALTA CAMADA 3,0MXØ3/4" - TIPO COPPERWELD | 1
002.14.01.01.16 | 002.14.01.01.16 | Capítulo |  | CABOS DE COBRE NÚ
002.14.01.01.16.01 | 96973U-G1 | Adaptada SINAPI | M | CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 35mm² | 3
002.14.02 | 002.14.02 | Capítulo |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
002.14.02.01 | 002.14.02.01 | Capítulo |  | ÁGUA FRIA
002.14.02.01.01 | 89355U-G1 | Adaptada SINAPI | M | TUBO PVC MARROM SOLDAVEL, 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 25
002.14.02.01.02 | 89356U-G1 | Adaptada SINAPI | M | TUBO PVC MARROM SOLDAVEL, 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 124
002.14.02.01.03 | 89357U-G1 | Adaptada SINAPI | M | TUBO PVC MARROM SOLDAVEL 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 40
002.14.02.01.04 | G20.0003 | Própria | UN | VÁLVULA DE DESCARGA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA MICTÓRIO | 1
002.14.02.01.05 | 89985U | SINAPI | UN | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 3
002.14.02.01.06 | 89353U | SINAPI | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 5
002.14.02.01.07 | 94495U | SINAPI | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 7
002.14.02.01.08 | 89987U | SINAPI | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 11
002.14.02.01.09 | 94795U | SINAPI | UN | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2? , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | 2
002.14.02.01.10 | 102137U | SINAPI | UN | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 2
002.14.02.01.11 | 83486U-G4 | Adaptada SINAPI | UN | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, Q=1,5M3/H, HMT=25MCA, POTÊNCIA 3/4CV, TRIFÁSICO. | 2
002.14.02.01.12 | 74093/1U-G3 | Adaptada SINAPI | UN | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO BRONZE Ø 1" | 2
002.14.02.01.13 | 99619U | SINAPI | UN | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 2
002.14.02.01.14 | G20.0367 | Própria | UN | CISTERNA HORIZONTAL 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 2
002.14.02.01.15 | 88503U-G2 | Adaptada SINAPI | UN | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 7500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 1
002.14.02.02 | 002.14.02.02 | Capítulo |  | ESGOTO
002.14.02.02.01 | 89711U | SINAPI | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 12
002.14.02.02.02 | 89712U | SINAPI | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 135
002.14.02.02.03 | 89714U | SINAPI | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 60
002.14.02.02.04 | 89833U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 2
002.14.02.02.05 | 89784U | SINAPI | UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 26
002.14.02.02.06 | 89744U-G2 | Adaptada SINAPI | UN | JOELHO 87º30' ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 100MM | 12
002.14.02.02.07 | 89733U | SINAPI | UN | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 28
002.14.02.02.08 | 89746U | SINAPI | UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 16
002.14.02.02.09 | 89732U | SINAPI | UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 26
002.14.02.02.10 | 89785U | SINAPI | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6
002.14.02.02.11 | 89797U | SINAPI | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 3
002.14.02.02.12 | 89797U-G2 | Adaptada SINAPI | UN | JUNÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL 100X50MM | 7
002.14.02.02.13 | G20.0433 | Própria | UN | TERMINAL DE VENTILAÇAO 50MM | 2
002.14.02.02.14 | 89707U-G2 | Adaptada SINAPI | UN | CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50 MM, COM TAMPA GRELHA | 1
002.14.02.02.15 | 89707U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50 MM, COM GRELHA | 12
002.14.02.02.16 | 89710U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | RALO PVC 100X40 MM, COM GRELHA | 3
002.14.02.02.17 | 97901U | SINAPI | UN | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | 1
002.14.02.02.18 | 98102U-G2 | Adaptada SINAPI | UN | CAIXA DE GORDURA SIFONADA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03M DE ESPESSURA, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO OU CONCRETO, DN 0,30M | 2
002.14.02.03 | 002.14.02.03 | Capítulo |  | PLUVIAL
002.14.02.03.01 | 89713U-G1 | Adaptada SINAPI | M | TUBO ESGOTO SÉRIE NORMAL 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 6
002.14.02.03.02 | 89714U-G1 | Adaptada SINAPI | M | TUBO ESGOTO SÉRIE NORMAL 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 77
002.14.02.03.03 | ORSE-C-04283 | ORSE | UN | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | 3
002.14.02.03.04 | ORSE-C-09752 | ORSE | UN | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM | 1
002.14.02.03.05 | 97902U-G5 | Adaptada SINAPI | UN | CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 40X40 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA ÁGUAS PLUVIAIS | 1
002.14.02.04 | 002.14.02.04 | Capítulo |  | DRENOS - CLIMATIZAÇÃO
002.14.02.04.01 | 96635U-G2 | Adaptada SINAPI | M | TUBO POLIPROPILENO SOLDÁVEL Ø 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 120
002.14.02.04.02 | 96730U-G1 | Adaptada SINAPI | M | TUBO POLIPROPILENO SOLDÁVEL Ø 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 20
002.14.02.04.03 | 96731U-G1 | Adaptada SINAPI | M | TUBO POLIPROPILENO SOLDÁVEL Ø 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 25
002.14.03 | 002.14.03 | Capítulo |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
002.14.03.01 | 002.14.03.01 | Capítulo |  | INFRAESTRUTURA
002.14.03.01.01 | 002.14.03.01.01 | Capítulo |  | CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: TAMPAS, PARAFUSOS E ETC.)
002.14.03.01.01.01 | 95801U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. | 5
002.14.03.01.02 | 002.14.03.01.02 | Capítulo |  | PONTOS DE EMBUTIR COM RJ-45 E ACESSÓRIOS
002.14.03.01.02.01 | G20.0326 | Própria | UN | ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM 2 PONTOS PARA RJ-45 | 19
002.14.03.01.02.02 | ORSE-C-00711 | ORSE | UN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" | 3
002.14.03.01.03 | 002.14.03.01.03 | Capítulo |  | CONECTOR RJ45
002.14.03.01.03.01 | G20.0158 | Própria | UN | CONECTOR FÊMEA RJ-45 (M8V) - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 35
002.14.03.01.04 | 002.14.03.01.04 | Capítulo |  | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
002.14.03.01.04.01 | G20.0065 | Própria | M | ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO MÉDIO Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 36
002.14.03.01.05 | 002.14.03.01.05 | Capítulo |  | ELETRODUTOS
002.14.03.01.05.01 | 91871U-G1 | Adaptada SINAPI | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 126
002.14.03.01.05.02 | 91872U-G1 | Adaptada SINAPI | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12
002.14.03.01.05.03 | 93008U-G1 | Adaptada SINAPI | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1.1/2”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6
002.14.03.01.06 | 002.14.03.01.06 | Capítulo |  | ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
002.14.03.01.06.01 | G20.0435 | Própria | M | ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ-ZINCADA, ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15
002.14.03.01.07 | 002.14.03.01.07 | Capítulo |  | CAIXAS DE EMBUTIR
002.14.03.01.07.01 | G20.0284 | Própria | UN | CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X2" | 19
002.14.03.01.07.02 | G20.0285 | Própria | UN | CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÃO 4"X4" | 1
002.14.03.01.07.03 | G20.0434 | Própria | UN | CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO 20X20X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA | 3
002.14.03.01.07.04 | G20.0282 | Própria | UN | CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO 30X30X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA | 2
002.14.03.01.07.05 | 83367U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO 60X60X12 CM, COM TAMPA PARAFUSADA | 1
002.14.03.01.08 | 002.14.03.01.08 | Capítulo |  | CABOS LSZH
002.14.03.01.08.01 | 98297U-G1 | Adaptada SINAPI | M | CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6 | 915
002.14.03.02 | 002.14.03.02 | Capítulo |  | EQUIPAMENTOS
002.14.03.02.01 | 002.14.03.02.01 | Capítulo |  | RACK 19" (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS)
002.14.03.02.01.01 | G20.0286 | Própria | UN | INSTALAÇÃO DE RACK 32U'S - FECHADO COM KIT VENTILAÇÃO OU EXAUSTÃO | 1
002.14.03.02.02 | 002.14.03.02.02 | Capítulo |  | EQUIPAMENTOS PARA O RACK
002.14.03.02.02.01 | 98302U | SINAPI | UN | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | 2
002.14.03.02.02.02 | G36.3068 | Própria | UN | VOICE PANEL COM 30 POSIÇÕES (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
002.14.03.02.02.03 | G20.0163 | Própria | PÇ | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS (1U) | 8
002.14.03.02.02.04 | G20.0165 | Própria | PÇ | RÉGUAS COM SEIS TOMADAS 2P+T | 2
002.14.03.02.02.05 | G20.0167 | Própria | PÇ | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX (MM 50/125) SC -1,5M | 2
002.14.03.02.02.06 | ORSE-C-11230-G1 | Adaptada ORSE | UN | PATCH CORD CAT.6 - 1,5M - COR CINZA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSIONAMENTO | 55
002.14.03.03 | 002.14.03.03 | Capítulo |  | SERVIÇOS
002.14.03.03.01 | 002.14.03.03.01 | Capítulo |  | CERTIFICAÇÃO
002.14.03.03.01.01 | G20.0177 | Própria | PT | TESTE DE CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO | 35
002.14.04 | 002.14.04 | Capítulo |  | SPDA
002.14.04.01 | 002.14.04.01 | Capítulo |  | CAPTOR
002.14.04.01.01 | G75.0001 | Própria | M | BARRA CHATA EM ALUMINIO Ø7/8X1/8" | 35
002.14.04.01.02 | G20.0149 | Própria | UN | PARAFUSO CABEÇA PANELA 3,9X32MM E BUCHA DE NYLON (PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO ALVENARIA) | 98
002.14.04.01.03 | G20.0150 | Própria | UN | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE Ø4,2X32MM E BUCHA K54(PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO NA TELHA) | 7
002.14.04.01.04 | G75.0031 | Própria | UN | PORCA E PARAFUSO SEXTAVADO DE ALUMÍNIO 1/4"X65MM (PARA EMENDA DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO) | 70
002.14.04.01.05 | ORSE-C-08795 | ORSE | UN | TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO H=600MM | 10
002.14.04.02 | 002.14.04.02 | Capítulo |  | ELETRODOS DE TERRA
002.14.04.02.01 | 96985U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | HASTE DE TERRA DE ALTA CAMADA 3,0MXØ3/4" - TIPO COPPERWELD | 6
002.14.04.03 | 002.14.04.03 | Capítulo |  | CABOS DE COBRE NU
002.14.04.03.01 | 96971U-G1 | Adaptada SINAPI | M | CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 16MM² | 20
002.14.04.03.02 | 96974U-G1 | Adaptada SINAPI | M | CABO DE COBRE NÚ, ESPECIFICAÇÃO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECÇÃO DO CONDUTOR 50mm² | 80
002.14.04.04 | 002.14.04.04 | Capítulo |  | ACESSÓRIOS
002.14.04.04.01 | G75.0059 | Própria | UN | SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15
002.14.04.04.02 | G20.0436 | Própria | RL | FITA PERFURADA 20X0,8MM (ROLO COM 3 METROS) | 1
002.14.04.04.03 | G20.0324 | Própria | UN | SILICONE EM BISNAGA - 500G | 1
002.14.04.04.04 | G20.0323 | Própria | UN | CONECTOR MINIGAR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CABOS 16 – 50 MM² | 6
002.14.04.04.05 | ORSE-C-07927 | ORSE | UN | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20
002.14.04.04.06 | ORSE-C-07923 | ORSE | UN | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6
002.14.04.04.07 | ORSE-C-09051-G1 | Adaptada ORSE | UN | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO COM 9 TERMINAIS 20x20cm | 1
002.14.05 | 002.14.05 | Capítulo |  | CFTV
002.14.05.01 | 002.14.05.01 | Capítulo |  | INFRAESTRUTURA
002.14.05.01.01 | 002.14.05.01.01 | Capítulo |  | CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: TAMPAS, PARAFUSOS E ETC.)
002.14.05.01.01.01 | 95801U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO MULTIPLAS SAÍDAS, DIÂMETRO Ø3/4", COM ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. | 7
002.14.05.01.02 | 002.14.05.01.02 | Capítulo |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONDULETES
002.14.05.01.02.01 | G20.0156 | Própria | UN | ESPELHO PARA CONDULETE Ø3/4" COM 1 PONTO PARA RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7
002.14.05.01.03 | 002.14.05.01.03 | Capítulo |  | CONECTOR RJ-45
002.14.05.01.03.01 | G20.0158 | Própria | UN | CONECTOR FÊMEA RJ-45 (M8V) - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7
002.14.05.01.04 | 002.14.05.01.04 | Capítulo |  | ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
002.14.05.01.04.01 | G20.0065 | Própria | M | ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO MÉDIO Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 30
002.14.05.01.04.02 | ORSE-C-00723 | ORSE | UN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | 3
002.14.05.01.05 | 002.14.05.01.05 | Capítulo |  | ELETRODUTOS PVC (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)
002.14.05.01.05.01 | 91871U-G1 | Adaptada SINAPI | M | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4”, COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18
002.14.05.01.06 | 002.14.05.01.06 | Capítulo |  | CABO U/UTP LSZH
002.14.05.01.06.01 | 98297U-G1 | Adaptada SINAPI | M | CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6 | 180
002.14.05.02 | 002.14.05.02 | Capítulo |  | EQUIPAMENTOS
002.14.05.02.01 | 002.14.05.02.01 | Capítulo |  | EQUIPAMENTOS PARA O RACK
002.14.05.02.01.01 | ORSE-C-11230-G1 | Adaptada ORSE | UN | PATCH CORD CAT.6 - 1,5M - COR CINZA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSIONAMENTO | 14
002.14.05.02.02 | 002.14.05.02.02 | Capítulo |  | CAMERAS
002.14.05.02.02.01 | G20.0168 | Própria | UN | INSTALAÇÃO DE CÂMERA DOME IP, FLEX DOME HD, COM FUNÇÃO (TRUE NIGHT AND DAY), PIXELS EFETIVOS DE 1280 (H) X 720 (V). AUTO ÍRIS, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO FORRO OU APARENTE NA LAJE. | 7
002.14.05.02.03 | 002.14.05.02.03 | Capítulo |  | CONSOLE CENTRAL
002.14.05.02.03.01 | G20.0170 | Própria | CJ | CONSOLE CENTRAL DE MONITORAÇÃO (MONITORES. DESKTOP E SISTEMA OPERACIONAL) - INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSIONAMENTO | 1
002.14.05.02.04 | 002.14.05.02.04 | Capítulo |  | GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE REDE - NVR
002.14.05.02.04.01 | G20.0171 | Própria | UN | SERVIDOR DE GERENCIAMENTO, BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GRAVAÇÃO, VISUALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO (32TB) - INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSIONAMENTO | 1
002.14.05.02.05 | 002.14.05.02.05 | Capítulo |  | PROGRAMAS APLICATIVOS DO CFTV
002.14.05.02.05.01 | G20.0172 | Própria | CJ | SISTEMA GERENCIADOR DO CFTV - INSTALAÇÃO, TESTE E COMISSIONAMENTO | 1
002.14.05.03 | 002.14.05.03 | Capítulo |  | SERVIÇOS GERAIS
002.14.05.03.01 | 002.14.05.03.01 | Capítulo |  | MANUAIS
002.14.05.03.01.01 | G20.0173 | Própria | CJ | MANUAIS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMISSIONAMENTO, FORNECIMENTO. | 1
002.14.05.03.02 | 002.14.05.03.02 | Capítulo |  | TREINAMENTO
002.14.05.03.02.01 | G20.0174 | Própria | H | TREINAMENTO DE OPERAÇÃO, FORNECIMENTO. | 30
002.14.05.03.02.02 | G20.0175 | Própria | H | TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO. | 30
002.14.05.03.03 | 002.14.05.03.03 | Capítulo |  | OPERAÇÃO INICIAL ASSISTIDA.
002.14.05.03.03.01 | G20.0176 | Própria | D | OPERAÇÃO INICIAL ASSISTIDA, FORNECIMENTO. | 30
002.14.05.04 | 002.14.05.04 | Capítulo |  | SERVIÇOS
002.14.05.04.01 | 002.14.05.04.01 | Capítulo |  | CERTIFICAÇÃO
002.14.05.04.01.01 | G20.0177 | Própria | PT | TESTE DE CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO | 7
002.14.06 | 002.14.06 | Capítulo |  | CLIMATIZAÇÃO
002.14.06.01 | 002.14.06.01 | Capítulo |  | EQUIPAMENTOS
002.14.06.01.01 | G20.0192 | Própria | PÇ | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, HIGH WALL, CAP. 1,0 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. | 2
002.14.06.01.02 | G20.0194 | Própria | PÇ | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, HIGH WALL, CAP. 2,0 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. | 3
002.14.06.01.03 | G20.0328 | Própria | UN | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, PISO TETO, CAP. 2,5 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. | 5
002.14.06.01.04 | G20.0330 | Própria | UN | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, PISO TETO, CAP. 4,0 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. | 3
002.14.06.01.05 | G20.0331 | Própria | UN | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, PISO TETO, CAP. 5,0 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. | 2
002.14.06.01.06 | G20.0196 | Própria | PÇ | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, CASSETE 4 VIAS, CAP. 2,0 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. | 2
002.14.06.01.07 | G20.0438 | Própria | PÇ | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA, TIPO VRF, CONDENSAÇÃO A AR, CAP. 36,0 HP, HITACHI OU EQUIV. | 1
002.14.06.01.08 | G20.0439 | Própria | PÇ | EXAUSTOR AXIAL, SILENT 200, Q= 110 M³/H, PE(DISP)=4MMCA, OTAM | 1
002.14.06.02 | 002.14.06.02 | Capítulo |  | REDE FRIGORÍGENA
002.14.06.02.01 | G36.0108 | Própria | M | TUBULAÇÃO DE COBRE 1 1/8" C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, SUPORTE E ACESSÓRIOS | 12
002.14.06.02.02 | G36.0109 | Própria | M | TUBULAÇÃO DE COBRE 1 1/4" C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, SUPORTE E ACESSÓRIOS | 10
002.14.06.02.03 | G36.0110 | Própria | M | TUBULAÇÃO DE COBRE 1 1/2" C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, SUPORTE E ACESSÓRIOS | 1
002.14.06.02.04 | G36.0106 | Própria | M | TUBULAÇÃO DE COBRE 7/8" C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, SUPORTE E ACESSÓRIOS | 8
002.14.06.02.05 | G36.0105 | Própria | M | TUBULAÇÃO DE COBRE 3/4" C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, SUPORTE E ACESSÓRIOS | 16
002.14.06.02.06 | G36.0065 | Própria | M | TUBULAÇÃO DE COBRE 3/8" C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, SUPORTE E ACESSÓRIOS | 55
002.14.06.02.07 | G36.0066 | Própria | M | TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8" C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, SUPORTE E ACESSÓRIOS | 65
002.14.06.02.08 | G36.0107 | Própria | M | TUBULAÇÃO DE COBRE 1" C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, SUPORTE E ACESSÓRIOS | 4
002.14.06.02.09 | G20.0346 | Própria | UN | TUBULAÇÃO DE COBRE ? 1/2" C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, C/ SUPORTE E ACESSÓRIOS | 15
002.14.06.02.10 | G36.0064 | Própria | M | TUBULAÇÃO DE COBRE 1/4" C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, SUPORTE E ACESSÓRIOS | 22
002.14.06.03 | 002.14.06.03 | Capítulo |  | DIVERSOS
002.14.06.03.01 | G20.0437 | Própria | PÇ | VENEZIANA DE EXAUSTÃO, MOD. GRA-100, DA OTAM OU EQUIV. TÉCNICO | 1
002.14.06.03.02 | ORSE-C-11509-G1 | Adaptada ORSE | KG | ADICIONAL DE GAS REFRIGERANTE R-410 | 18.4
002.14.06.03.03 | G20.0251 | Própria | PÇ | KIT RAMIFICAÇÃO Y, SISTEMA VRF, MOD. E-302SNB2, HITACHI | 3
002.14.06.03.04 | G20.0252 | Própria | PÇ | KIT RAMIFICAÇÃO Y, SISTEMA VRF, MOD. E-242SNB2, HITACHI | 1
002.14.06.03.05 | G20.0253 | Própria | PÇ | KIT RAMIFICAÇÃO Y, SISTEMA VRF, MOD. E-162SNB2, HITACHI | 3
002.14.06.03.06 | G20.0254 | Própria | PÇ | KIT RAMIFICAÇÃO Y, SISTEMA VRF, MOD. E-102SNB2, HITACHI | 10
002.14.06.03.07 | 89714U-G2 | Adaptada SINAPI | M | TUBULAÇÃO EM PVC 100 MM | 9
002.14.06.03.08 | 89744U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | JOELHO 90° PVC 100 MM | 3
002.14.07 | 002.14.07 | Capítulo |  | SONORIZAÇÃO
002.14.07.01 | 002.14.07.01 | Capítulo |  | EQUIPAMENTOS - ÁUDIO
002.14.07.01.01 | G20.0441 | Própria | UN | SONOFLETOR "FULL-RANGE" 8" 8OHMS/70V "CEILING-MOUNTING" - TIPO 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2
002.14.07.01.02 | G20.0442 | Própria | UN | SONOFLETOR DUAS VIAS ATIVO - TIPO 02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10
002.14.07.01.03 | G20.0443 | Própria | UN | SONOFLETOR DUAS VIAS ATIVO - TIPO 03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
002.14.07.01.04 | G20.0444 | Própria | UN | AMPLIFICADOR MONO 120W 4/8OHMS / 70V/100V. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
002.14.07.01.05 | G20.0105 | Própria | PÇ | MIXER ANALÓGICO 12 CANAIS | 5
002.14.07.01.06 | G20.0445 | Própria | UN | MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2
002.14.07.01.07 | G20.0389 | Própria | UN | MICROFONE DINÃMICO SEM FIO "HAND-HELD" SHURE BLX2/SM58 BLX4R OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | 5
002.14.07.01.08 | G20.0446 | Própria | UN | MÍDIA PLAYER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
002.14.07.02 | 002.14.07.02 | Capítulo |  | EQUIPAMENTOS - VÍDEO
002.14.07.02.01 | G20.0110 | Própria | PÇ | PROJETOR DE VÍDEO LCD | 5
002.14.07.02.02 | G20.0447 | Própria | UN | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA ACIONAMENTO ELÉTRICO 185" 16:10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3
002.14.07.02.03 | G20.0448 | Própria | UN | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA ACIONAMENTO ELÉTRICO 123" 16:10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
002.14.07.02.04 | G90.0079 | Própria | UN | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TENSIONADA ACIONAMENTO ELÉTRICO 109" 16:10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
002.14.07.02.05 | G20.0449 | Própria | UN | CONVERSOR VGA X HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5
002.14.07.02.06 | G20.0108 | Própria | PÇ | EXTRATOR DE ÁUDIO HDMI | 5
002.14.07.02.07 | G20.0450 | Própria | UN | SELETOR DE VIDEO HDMI 2X1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5
002.14.07.03 | 002.14.07.03 | Capítulo |  | CABOS
002.14.07.03.01 | G20.0123 | Própria | M | CABO BLINDADO BALANCEADO 2 X 24AWG. | 393
002.14.07.03.02 | ORSE-C-12116 | ORSE | M | CABO HDMI DIAMOND OU SIMILAR | 130
002.14.07.03.03 | G20.0451 | Própria | UN | CABO PARA MICROFONE BALANCEADO XLRM X XLRF 24AWG 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2
002.14.07.03.04 | G20.0122 | Própria | M | CABO PAR TRANÇADO POLARIZADO 2 X 2,5MM². | 35
002.14.07.04 | 002.14.07.04 | Capítulo |  | CONECTORES
002.14.07.04.01 | G20.0452 | Própria | UN | CONECTOR HDMI MACHO – CABO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 39
002.14.07.04.02 | G20.0453 | Própria | UN | CONECTOR HDMI FÊMEA – PAINEL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15
002.14.07.04.03 | G20.0134 | Própria | PÇ | CONECTOR XLR FÊMEA – CABO. | 17
002.14.07.04.04 | G20.0133 | Própria | PÇ | CONECTOR XLR MACHO – CABO. | 30
002.14.07.04.05 | G20.0454 | Própria | UN | CONECTOR XLR FÊMEA - PAINEL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15
002.14.07.04.06 | G20.0455 | Própria | UN | CONECTOR VGA HD15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5
002.14.07.04.07 | G20.0127 | Própria | PÇ | CONECTOR EMENDA-DERIVAÇÃO. | 12
002.14.07.04.08 | G20.0386 | Própria | UN | CONECTOR RCA MACHO – CABO. | 10
002.14.07.04.09 | G20.0456 | Própria | UN | CONECTOR TRS 1/4" MACHO - CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 21
002.14.07.04.10 | G20.0387 | Própria | UN | CONECTOR TRS 1/8"" MACHO 90° – CABO. | 5
002.14.07.05 | 002.14.07.05 | Capítulo |  | RACKS, PAINEIS E ACESSÓRIOS
002.14.07.05.01 | G20.0457 | Própria | UN | RACK PADRÃO 19” – 15U - INSTALAÇÃO | 5
002.14.07.05.02 | G20.0146 | Própria | PÇ | KIT DE FIXAÇÃO COM 50 PORCAS GAIOLA M5 PARA PERFIS DE AÇO | 5
002.14.07.05.03 | G20.0145 | Própria | PÇ | PLACA FRONTAL CEGA 1U | 7
002.14.07.05.04 | G20.0147 | Própria | PÇ | CALHA DE TOMADAS DE 4 PONTOS 250V/20A. | 5
002.14.07.05.05 | G20.0458 | Própria | UN | GAVETA 3U 380MM COM CHAVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5
002.14.07.05.06 | G20.0459 | Própria | UN | BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL EXTRAÍVEL PARA RACK P 500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5
002.14.07.05.07 | G20.0460 | Própria | UN | ADAPTADOR PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5
002.14.07.05.08 | G20.0461 | Própria | UN | MOLDURA PARA TELA DE PROJEÇÃO 185" 16:10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
002.14.07.05.09 | G20.0136 | Própria | PÇ | SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR. | 5
002.14.07.05.10 | G20.0138 | Própria | PÇ | PAINEL DE CONEXÃO LOCAL – TIPO 01. | 5
002.14.07.06 | 002.14.07.06 | Capítulo |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
002.14.07.06.01 | 91941U | SINAPI | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4
002.14.07.06.02 | 83366U-G3 | Adaptada SINAPI | UN | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 10X10CM | 12
002.14.07.06.03 | 95796U | SINAPI | UN | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 4
002.14.07.06.04 | 95789U | SINAPI | UN | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 28
002.14.07.06.05 | 95789U-G1 | Adaptada SINAPI | UN | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 27
002.14.07.06.06 | 95782U | SINAPI | UN | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 29
002.14.07.06.07 | 95778U | SINAPI | UN | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 12
002.14.07.06.08 | 95789U-G3 | Adaptada SINAPI | UN | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 5
002.14.07.06.09 | 91868U | SINAPI | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 99
002.14.07.06.10 | 93008U | SINAPI | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 12
002.14.07.06.11 | 95750U | SINAPI | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 288
002.14.07.06.12 | 95752U | SINAPI | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 21
002.14.08 | 002.14.08 | Capítulo |  | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
002.14.08.01 | 002.14.08.01 | Capítulo |  | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
002.14.08.01.01 | G20.0094 | Própria | UN | BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, LEDS DE ALTA INTENSIDADE, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6VX4AH, FREQUÊNCIA 50/60HZ, LÂMPADA FLUORESCENTE 2X9W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18
002.14.08.01.02 | G20.0095 | Própria | UN | BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR COM SINALIZAÇÃO DE SAIDA (BALIZAMENTO), LEDS DE ALTA INTENSIDADE, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6VX4AH, FREQUÊNCIA 50/60HZ, LÂMPADA FLUORESCENTE 2X9W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5
002.14.08.01.03 | G20.0096 | Própria | UN | SINALIZAÇÃO - PLACA M1-A - DESCRITIVA DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO 30X40 CM | 1
002.14.08.01.04 | G20.0097 | Própria | UN | SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO, 25 CM X 25 CM | 10
002.14.08.01.05 | G20.0098 | Própria | UN | SINALIZAÇÃO PROIBIDO - CIRCULAR Ø15 CM | 10
002.14.08.01.06 | G20.0363 | Própria | UN | SINALIZAÇÃO PARA ROTA DE FUGA, 32 CM X 16 CM | 20
002.14.08.02 | 002.14.08.02 | Capítulo |  | EXTINTORES
002.14.08.02.01 | G20.0100 | Própria | UN | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC, 6 KG, FOSFATO MONOAMÔNICO | 10
002.15 | 002.15 | Capítulo |  | RESTAURO
002.15.01 | G98.0001 | Própria | M2 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAS DE ESQUADRIAS | 74.06
002.15.02 | G98.0002 | Própria | M2 | HIGIENIZAÇÃO E RESTAURO COM REAPROVEITAMENTO DOS AZULEJOS DAS FACHADAS EXTERNAS | 41.49
002.15.03 | G98.0004 | Própria | M2 | ERRADICAÇÃO DE VEGETAÇÃO DAS ALVENARIAS E COBERTURAS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE ROUND UP OU SIMILAR | 6.61
002.15.04 | G98.0005 | Própria | UN | VISTORIA NA ÁREA DO EDIFÍCIO PESQUISADO | 1
002.15.05 | G98.0006 | Própria | UN | ESCORAMENTO | 1
002.15.06 | G98.0007 | Própria | UN | PROSPECÇÃO ESTRUTURAL E ARQUITETÔNICA | 12
002.16 | 002.16 | Capítulo |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
002.16.01 | G90.0157 | Própria | UN | PLACA EM ACRÍLICO PARA COMUNICAÇÃO VISUAL (CONFORME PROJETO), 0,30X0,12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9
002.16.02 | G90.0158 | Própria | UN | PLACA EM ACRÍLICO PARA COMUNICAÇÃO VISUAL (CONFORME PROJETO), 0,20X0,20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16
002.16.03 | G90.0159 | Própria | UN | PLACA EM ACRÍLICO PARA COMUNICAÇÃO VISUAL (CONFORME PROJETO), 0,60X1,20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6
002.17 | 002.17 | Capítulo |  | ELEVADOR
002.17.01 | G90.0002 | Própria | MÊS | APOIO CIVIL PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR | 4
002.18 | 002.18 | Capítulo |  | LIMPEZA
002.18.01 | 99808U | SINAPI | M2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | 137.64
002.18.02 | 99805U | SINAPI | M2 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | 216.63
002.18.03 | G75.0041 | Própria | MÊS | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 12
TOTAL REFORMA E AMPLIAÇÃO SESC ARTES CÊNICAS/PA
BDI
VALOR TOTAL DA OBRA

## SINTÉTICA EQUIP
CLIENTE: | SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
OBJETO: | REFORMA E AMPLIAÇÃO SESC ARTES CÊNICAS/PA - EQUIPAMENTOS
TÍTULO: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - REVISÃO 1
BASES: | SINAPI-PA 02/2021_Desonerado - ORSE-SE 01/2021
DATA: | ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 89,42% ¦ MENSALISTA= 49,63% |  |  |  |  | DATA: 30/03/2021
Item | Código | Fonte | Ud | Resumo | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) | Valor com BDI (R$)
001 | 001 | Capítulo |  | EQUIPAMENTOS
001.01 | 001.01 | Capítulo |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
001.01.01 | G20.0286-E | Própria | UN | RACK 32U'S - FECHADO COM KIT VENTILAÇÃO OU EXAUSTÃO | 1
001.02 | 001.02 | Capítulo |  | CFTV
001.02.01 | G20.0168-E | Própria | UN | CÂMERA DOME IP, FLEX DOME HD, COM FUNÇÃO (TRUE NIGHT AND DAY), PIXELS EFETIVOS DE 1280 (H) X 720 (V). AUTO ÍRIS, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 - FORNECIMENTO | 7
001.02.02 | G20.0170-E | Própria | CJ | CONSOLE CENTRAL DE MONITORAÇÃO (MONITORES. DESKTOP E SISTEMA OPERACIONAL) - FORNECIMENTO | 1
001.02.03 | G20.0171-E | Própria | UN | SERVIDOR DE GERENCIAMENTO, BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GRAVAÇÃO, VISUALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO (32TB) - FORNECIMENTO | 1
001.02.04 | G20.0172-E | Própria | CJ | SISTEMA GERENCIADOR DO CFTV - FORNECIMENTO | 1
001.03 | 001.03 | Capítulo |  | CLIMATIZAÇÃO
001.03.01 | G20.0192-E | Própria | PÇ | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, HIGH WALL, CAP. 1,0 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. - FORNECIMENTO | 2
001.03.02 | G20.0194-E | Própria | PÇ | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, HIGH WALL, CAP. 2,0 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. - FORNECIMENTO | 3
001.03.03 | G20.0328-E | Própria | UN | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, PISO TETO, CAP. 2,5 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. - FORNECIMENTO | 5
001.03.04 | G20.0330-E | Própria | UN | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, PISO TETO, CAP. 4,0 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. - FORNECIMENTO | 3
001.03.05 | G20.0331-E | Própria | UN | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, PISO TETO, CAP. 5,0 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. - FORNECIMENTO | 2
001.03.06 | G20.0196-E | Própria | PÇ | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, CASSETE 4 VIAS, CAP. 2,0 HP, HITACHI OU EQUIVALENTE TÉC. - FORNECIMENTO | 2
001.03.07 | G20.0438-E | Própria | PÇ | UNIDADE CONDENSADORA, TIPO VRF, CONDENSAÇÃO A AR, CAP. 36,0 HP, HITACHI OU EQUIV. - FORNECIMENTO | 1
001.04 | 001.04 | Capítulo |  | SONORIZAÇÃO
001.04.01 | G20.0457-E | Própria | UN | RACK PADRÃO 19” – 15U - FORNECIMENTO | 5
001.05 | 001.05 | Capítulo |  | ELEVADOR
001.05.01 | G90.0001-E | Própria | UN | ELEVADOR DE PASSAGEIROS | 1
TOTAL EQUIPAMENTOS - REFORMA E AMPLIAÇÃO SESC ARTES CÊNICAS/PA - EQUIPAMENTOS
BDI
VALOR TOTAL DE EQUIPAMENTOS